## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
GRAĐEVINA: | GRADNJA SPORTSKOG IGRALIŠTA UNUTAR POSTOJEĆEG PARKA - VJEŽBALIŠNI PARK U PUNTU
LOKACIJA: | k.č.9136/1, k.o. Punat
RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
INVESTITOR: | Općina Punat Novi put 2 51521 Punat OIB: 59398328383
IZRAĐIVAČ: | AO16 d.o.o. Krešimirova 1 51000 Rijeka
PROJEKTANT: | Gorana Stipeč Brlić, mag.ing.arh.
DATUM I MJESTO IZRADE: TRAVANJ, 2023 RIJEKA

## PREDOPISI
O PREDOPISI RADOVA
I OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK RADOVA
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika, općim smjernicama iz pojedinih grupa radova, detaljima, i svim važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama. Za izvođenje svih radova uvjetuje se rad sa stručno osposobljenom radnom snagom za pojedine vrste radova prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, sa propisanom kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i važećim Hrvatskim standardima. Ako neke stavke imaju nejasan ili nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na deponij, kao i ostalo. Bez posebne nadoplate potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojećeg stanja terena u odnosu na relativnu kotu (+/-0,00) kod svih ulaza i kod svih unutrašnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije,
b) utvrditi kotu 0,00 i obilježiti je na gradilištu kao referentnu točku,
c) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti investitora, projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja,
d) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda,
e) provjera količina troškovnika obaveza je Izvođača radova
MATERIJAL
Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i pomoćnih materijala potrebnog za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. U cijeni materijala je i cijena čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema Zakon o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće ateste. Svu dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni te kompletan unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine i hladnoće kao i pohranu sa čuvanjem elemenata skinutih sa građevine koji će se naknadno ugraditi na građevini.
OPLATA
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te njeno skidanje u vremenskom roku predviđenom za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se također podrazumjeva mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa sortiranjem elemenata za ponovnu upotrebu. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad kako glavni tako i pomoćni, te svi tipovi prijenosa bilo ručnih bilo pomoću strojeva. Sva potrebna oplata za izvedbu stavki uključena je u cijenu stavke.
IZMJERA
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije definiran način obračuna radova, isti se obračunava prema važećim građevinskim normama u Republici Hrvatskoj.
OSIGURANJE OBJEKTA I GRADILIŠTA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, susjednim građevinama, okolišu ili prolaznicima tijekom izvođenja radova, a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
ČUVANJE GRADILIŠTA
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova.
JEDINIČNA CIJENA
U jediničnu cijenu uključena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvođenje svake pojedine stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije drugačije rečeno. Jedinična cijena uključuje i izvođenje svih pomoćnih i pripremnih radnji, kao i sve potrebne pomoćne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na deponij kojeg osigurava izvoditelj radova.
Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete, materijala i rada (sve ateste), montažu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje, troškove organizacije i mjere koje nalažu Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama navedenim ili nagovještenim ugovorom.
Izvođač treba ispuniti sve količine i cijene za sva poglavlja radova opisanih troškovnikom.
Smatra se da je Izvođač upoznat s lokacijom gradilišta i okoline, da je upoznat s položajem i stanjem prometnica na lokaciji, da je ispitao i provjerio postojeće izvore za opskrbu materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje su od utjecaja na izvođenje radova i formiranje jedinične cijene.Jedinična cijena instalaterskih radova mora sadržavati sve građevinske radove i pripomoći kao što su štemanja, bušenja, izrezivanja prodora, zatvaranja, zazidavanja i brtvljenja prodora kroz konstruktivne elemente i hidroizolaciju.
KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Izvođač radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisima, tehničkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala utvrđuje se ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim atestima. Po primopredaji građevine svi atesti se predaju investitoru na korištenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji čine arhivsku dokumentaciju zgrade, i ujedno su dokumenti za ishođenje uporabne dozvole. Za izvedene radove, svoje i svojih kooperanata, investitoru odgovara isključivo izvođač, kao nositelj svih ugovorenih radova.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s nadležnim Nadzornim inžinjerom. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
ČIŠĆENJE OBJEKTA
Izvođač je dužan kontinuirano tijekom izvedbe radova čistiti gradilište i građevinu, te nakon izvedbe svih ugovorenih radova i prije primopredaje objekta investitoru sve fino očistiti, te otpadni materijal odvesti na deponij kojeg sam osigurava.Trošak čišćenja je potrebno uračunati u jedinične cijene stavki. Dodatni obračun neće biti odobren.
ATESTI ZA IZVEDENE RADOVE
Izvođač je dužan posjedovati ili ishodovati sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve ugrađene materijale i izvedene radove, a u svemu prema Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o zaštiti od požara te o Zakonu o zaštiti na radu. Izvođač je dužan sve ateste dostavljati investitoru tijekom izvođenja.
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA
Obračun izvedenih radova vrši se prema građevinskoj knjizi i stvarno izvedenim radovima.
U troškovniku je opisan način izvođenja pojedinih radova. Izvođenje onih radova koji nisu posebno opisani troškovnikom, treba biti u skladu s važećim normama i standardima, običajima, pravilima građenja i uzancama.
U slučaju da izvođač neke radove izvede materijalom kvalitetnijim od predviđenog, a da za to nije prethodno ishodio odobrenje investitora, nema pravo nadoknade za povećanje troškova izvedbe.
U slučaju da izvođač radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predviđenim kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti, te ponovno izvesti onako kako je to predviđeno projektnom dokumentacijom.
U slučaju nekih nejasnoća glede obračuna primijenit će se odredbe građevinskih normi i ostalih službenih tehničkih normativa i propisa.
TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA
Prilikom izvedbe radova izvođač je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa, normativa, standarda i uzanci te sve radove izvesti kvalitetno i solidno. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunati sve dok se ne uklone uočeni nedostaci.
Izvođač je dužan do primopredaje građevine ukloniti sve evidentirane nedostatke. Sanacija nedostataka pada na teret izvođača. Za nedostatke koji ne ugrožavaju stabilnost konstrukcije, a ne uklone se do konačnog obračuna, investitor ima pravo ugovoriti sa drugim izvođačem, a pri konačnom obračunu isti odbiti prvom izvođaču.
Kod izrade betona na gradilištu pomoću mješalica, voditi računa o zadanim markama betona, kao i dodacima aditiva za plastičnost i vodonepropusnost.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troškovnika. Prije izvođenja treba obvezno izvršiti izmjeru na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvođač dogovoriti s projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom.
Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoćnog) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, te odgovarajućim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih. Ukoliko izvoditelj ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem Pravilniku o zaštiti na radu, izraditi privremeno prometno rješenje ukoliko je potrebno, izvjesiti tablu s podacima o građevini, Investitoru, Izvođaču, Projektantu i Nadzoru.
Prilikom izvođenja radova, izvođač treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvođač ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvođača na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Sve stavke troškovnika ukoliko ima nekih nejasnoća, izvođač će pojasniti s projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve nejasnoće opisa stavki i tražiti će se besprijekorno izvršenje istih u smislu kakvim ih je projektant zamislio i definirao. Prije narudžbe materijala po stavkama, izvođač je dužan prekontrolirati iste i uzeti stvarne mjere na licu mjesta kako ne bi došlo do štete uslijed krivih podataka po pitanju količine radova i produženja roka zbog naknadnih narudžbi istih.
Sve elemente opreme, namještaja, konstrukcija, koje nisu tipizirane, ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu dokumentaciju i ateste, izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod nadzornog inženjera i projektanta, a tek potom krenuti u izradu tih elemenata.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije.
Tijekom radova i po njihovom završetku, izvođač je dužan čistiti radni prostor.
Izvoditelj radova mora svaku promjenu u toku gradnje, kako u konstrukciji tako i u instalacijama, ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.
Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Građevinski dnevnik i knjigu vodi izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o gradnji.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova.
Za sve stavke troškovnika u kojima se traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi "jednakovrijedno" traženom ili navedenom.

## A.TROSKOVNIK
BR. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | *napomena KOLIČINE PLATO ZA YOGU
I. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
NAPOMENA:
• Prije početka pripremnih radova, potrebno je obići gradilište radi utvrđivanja detaljnih činjenica o postojećem stanju instalacija vodovoda, odvodnje i organizacije gradilišta.
I.1. | UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje, održavanje, korištenje, uređenje gradilišta, organizacija i postavljanje radnih prostora, osvjetljenja, natpisa. Dobava, postavljanje i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi, materijala i alata, upozorenja te odvozi smeća. Uključivo naknade za eventualno potrebno zauzimanje javne gradske ili privatne površine za organizaciju gradilišta. Uključivo iskolčenje budućih sadržaja i svih oznaka na terenu. Stavka obuhvaća obavezu izvođača da je sve vrijeme građenja dužan obnavljati iskolčenje i sve oznake na terenu, bez obzira na uzroke štete. Obračun po m2 građevne čestice.
| UREĐENJE I ISKOLČENJE | m2 | 130 |  | 0 | 70
| PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI, ČELIČNI I AB RADOVI
NAPOMENA:
• U stavke uključen sav potreban materijal i rad na pomoćnoj radnoj skeli za visine veće od 2,5 m.
U sklopu parkovne površine planira se izvedba armirano-betonskih zidova koji služe kao vaze i u produžetku kao klupe različitih duljina i različitih visina. U konačnosti, znatne površine vidljivih armirano-betonskih zidova planiraju se zagladiti reparaturnim mortom, proizvod KERAKOLL RASOBUILD ECO TOP FINO ili MAPEGROUT T40 ili jednakovrijedan proizvod. Betonske površine zidova se nakon skidanja oplate moraju čistiti od nevezanih dijelovi, te natapati vodom kako bi se zid pripremio za zaglađivanje sitnozrnatim reparaturnim mortom najveće debljine 10mm, veličine zrna do 0,8 mm.
• OPĆI UVJETI su sastavni dio ovog troškovnika.
ISKOPI
II.1. | STROJNI ŠIROKI ISKOP
Strojni široki iskop za izvedbu dijela planiranog igralista. Nagib stranica iskopa izvesti sukladno zatečenom stanju. Ponuđena cijena je nepromijenjiva sa osnove kategorije tla za iskop. Ponuđena jedinična cijena stavke obuhvaća sav potreban materijal,rad i eventualno potrebna podupiranja i osiguranja rubova iskopa. Iskopani materijal deponirati na gradilištu za kasniju ugradnju.Obračun u m3, u sraslom stanju prije iskopa. dubina iskopa 20-30 cm
|  | m3 | 35 |  | 0 | 35
II.2. | PLANIRANJE DNA ISKOPA
Planiranje dna iskopa uz eventualno prethodno ručno čišćenje od ostataka razlomljenog materijala kao i eventualne glinovite ispune u pukotinama. Nakon čišćenja potrebno je fino strojno planiranje površine dna iskopa sa zbijanjem uz potrebno vlaženje s točnošću ±3,00cm. Obračun po m2.
|  | m2 | 130 |  | 0 | 70
II.3. | ŠLJUNAK I GEOTEKSTIL
Dobava, nasipavanje i nabijanje šljunčanog sloja do 22mm. Debljina sloja nasipa iznosi u prosjeku cca. 20 cm Obračun po m3 ugrađenog materijala .
| šljunak | m3 | 35 |  | 0 | 0
| geotekstil | m2 | 130 |  | 0 | 70
II.4. | ODVOZ MATERIJALA
Utovar s privremene deponije na gradilištu, prijevoz, istovar te planiranje neupotrebljive zemlje na gradsku planirku. Prijevoz na udaljenost do 25 km. Obračun po m³ materijala bez dodatka na rastresitost, računato prema idealnom profilu ili mjerama iz projekta.
|  | m3 | 35 |  | 0 | 35
ZEMLJANI RADOVI
II.5. | SLOJEVI VANJSKOG PODA - GEOTEKSTIL, ŠLJUNAK 0-63, ŠLJUNAK 0-22,
Na postojuće nabijeno tlo polaže se sloj geotekstila na koji nasipavamo dva sloja šljunka. Dobava, nasipavanje i nabijanje tamponskog sloja granulacije od 0-63 mm u debljini od 20 cm na poziciji prema projektu. Nakon nabijanja prvog sloja šljunka dobavlja se i nasipava drugi sloj šljunka debljine 0-22 mm. Obračun po m3 ugrađenog materijala nakon zbijanja. POSTAVLJANJE ZAŠTITNE FOLIJE – GEOTEKSTILA Nabava, doprema i postavljanje geotekstila, na pripremljeno tlo. Geotekstil se postavlja kako bi razdvojio dva materijala čija se svojstva bitno razlikuju i povećao nosovost temeljnog tla. Upotrijebiti geotekstil mase 200 g/m2, te ga postaviti odmotavanjem role neposredno na pripremljeno tlo.
| geotekstil m2 | m2 | 130 |  | 0 | 70
| ŠLJUNAK 0-63 - 20 cm | m3 |  |  | 0 | 15
| ŠLJUNAK 0-22 - 20 cm | m3 | 35 |  | 0 | 15
AB RADOVI OKOLIŠ
II.6. | PODLOŽNI BETON KLUPA I STOLOVA
Dobava i ugradnja podložnog betona klupe i stolove u okolišu, na uređenoj podlozi. Podložni beton se izvodi prema specifikacijama iz projekta. Izvedba iz betona C16/20. Ponuđena jedinična cijena stavke obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad za ugradnju betona. Obračun po m2 ugrađenog betona prema projektiranim dimenzijama.
| podložni beton | m2 | 45 |  | 0 | 0
II.7. | DOBAVA I UGRADNJA LINIJSKE BETONSKE KLUPE
Dobava i ugradnja predgotovljenog betonskih elementa dimenzija 45x55cm ukupne dužine 21 m'. Element se ugrađuje na podložni beton prema nacrtima. Izvedba iz betona C16/20. Ponuđena jedinična cijena stavke obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad za ugradnju betona. Obračun po m3 ugrađenog betona prema projektiranim dimenzijama. Svi detaljij klupe kao i rubovi klupe prema projektnoj dokumentaciji.
| beton | m3 | 5.3 |  | 0 | 0
| oplata | m2 | 25 |  | 0 | 0
II.8. | DOBAVA I UGRADNJA BETONSKOG STOLA
Dobava i ugradnja predgotovljenog betonskih elementa dimenzija 110X110cm visine 85 cm ukupnih komada 3. Element se ugrađuje na podložni beton prema nacrtima. Izvedba iz betona C16/20. Ponuđena jedinična cijena stavke obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad za ugradnju betona. Obračun po m3 ugrađenog betona prema projektiranim dimenzijama. Svi detaljij stola kao i bridovi stola sve prema projektnoj dokumentaciji.
| beton | m3 | 3 |  | 0 | 0
| oplata | m2 | 14 |  | 0 | 0
II.9. | AB TEMELJI ZA SPRAVE 60x60x50 cm, 100x120x50 cm, 100x40x50cm, 170x50x50 cm
Dobava i ugradnja betona za izradu AB temelja samca dimenzije 60x60 cm na uređenoj podlozi za prihvat čelične grede. U cijenu uključiti izvedbu podložnog mršavog betona debljine 5 cm i rubne oplate. AB trakasti temelji se izvode prema specifikacijama iz projekta. Izvedba iz betona C25/30 .Ponuđena jedinična cijena stavke obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad za ugradnju betona. Obračun po m3 ugrađenog betona prema projektiranim dimenzijama. Cijena stavke uključuje sav potreban materijal i rad, elemente za pričvršćenje, završno čišćenje i sve prijevoze i prijenose.
a) | AB TEMELJ 60x60x50 cm
| beton | m3 | 1.45 |  | 0 | 0
| oplata | m2 | 9.6 |  | 0 | 0
b) | AB TEMELJ 100x40x50 cm
| beton | m3 | 0.2 |  | 0 | 0
| oplata | m2 | 2 |  | 0 | 0
II.10. | ARMATURA
Dobava, čišćenje, ravnanje, siječenje, savijanje armature te izrada, vezivanje i ugradnja armaturnih koševa i mreža u oplatu, sa svim pomoćnim materijalom (distanceri, zatege, žica...), a u svemu prema nacrtima armature. Obračun po kg netto ugrađene armature.
| armatura | kg | 1293.5 |  | 0 | 0
| ZEMLJANI, ČELIČNI I AB RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | PODOVI
NAPOMENA:
• Stavke uljučuju pripremu podloga za ispravno postavljanje završnih podnih obloga
• Stavke uljučuju sav potreban materijal i rad za izvedbu završnih podnih obloga (izrada sokla, lakiranje, brušenje, kitanje, fugiranje...)
• Obrada i izvođenje završnih podnih obloga prema uputama proizvođača
III.1 | Lijevana antitraumatska guma, debljine 3 cm = 330 m2 Sastoji se od dva sloja: I. sloj (SBR) debljine 2 cm – izrađen je od granulata dobivenih iz reciklirane gume vezanih poliuretanskim ljepilom II. sloj (EPDM) debljine 1 cm izrađen je od granulata u boji (granulacija EPDM-a je 1-3,5mm) vezanih poliuretanskim UV stabilnim ljepilom ili jednako vrijedno. Testno izvješće – testiranje površine prema EN 1177, a što je istovjetno HRN EN .
Obračun po m2 izvedene površine.
|  | m2 | 0 |  | 0 | 70
III.2. | Dobava i ugradnja tipskog rubnjaka od gume koji čine razdjelnik između različitih parkovnih površina (pod od gumenog granulata - parkovni šljunak). Rubnjak se ugrađuje u radijusu koji prati radijus završetka poda od gumenog granulata. Obračun po m' ugrađenog rubnjaka. Rubnjak se sastoji od gumenog razdjelnika u visini od 25cm umetnutog u Tipski betonski element dimenzija 22x22 cm.
|  | m' | 0 |  | 0 | 29
III.3. | Dobava i ugradnja tipskog betonskog rubnjaka koji čine razdjelnik između različitih parkovnih površina. Rubnjak se ugrađuje u radijusu koji prati radijus završetka poda od šljunka. Obračun po m' ugrađenog rubnjaka. Tipski betonski rubnjak dimenzija 8x20x50 cm.
|  | m' | 25 |  | 0 | 0
| PODOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA UKUPNO:
I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI, ČELIČNI I AB RADOVI |  |  |  | 0
III. | PODOVI |  |  |  | 0
| U K U P N O: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| S V E U K U P N O: |  |  |  | 0

## B.OPREMA _
Redni broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
Napomena: Fitness oprema treba biti proizvedena u skladu sa sigurnosnom normom HRN EN 16630.
OPREMA ZA VANJSKI FITNESS
1. | SPRAVA ZA VANJSKI FITNESS - ORBI-TRAINER TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: dimenzije: cca 1470mm x 990mm x 540mm sigurnosna zona: 4.03m x 3.52m visina pada: 1 m materijal: čelik obrađen cinčanjem i plastifikacijom elementi: centralni stup, mehanizam, rukohvat, postolje za stopala | kom | 1 |  | 0
2. | SPRAVA ZA VANJSKI FITNESS - RIDER TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: dimenzije: cca 1238mm x 1468mm x 693mm sigurnosna zona: 4.35m x 3.62m visina pada: 1 m materijal: čelik obrađen cinčanjem i plastifikacijom elementi: sjedalica, naslon, mehanizam, rukohvat, postoje za stopala | kom | 1 |  | 0
3. | SPRAVA ZA VANJSKI FITNESS - BOAT TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: dimenzije: cca 734mm x 1075mm x 793mm sigurnosna zona: 4.07m x 3.8m visina pada: 1 m materijal: čelik obrađen cinčanjem i plastifikacijom elementi: sjedalica, mehanizam, rukohvat, postolje za stopala | kom | 1 |  | 0
4. | SPRAVA ZA VANJSKI FITNESS - INCLUSIVE PULL DOWN AND CHEST PRESS TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: dimenzije: cca 193 cm x 80 cm x 204 cm sigurnosna zona: 493 cm x 380 cm visina pada: 1m materijal: čelik obrađen cinčanjem i plastifikacijom elementi: sjedalice, nasloni, mehanizam, ručke, centralni stup Sprava prilagođena osobama s invaliditetom. | kom | 1 |  | 0
5. | SPRAVA ZA VANJSKI FITNESS - TAI-CHI WHEELS BIG + SMALL TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: dimenzije: cca 100 cm x 80 cm x 170 cm sigurnosna zona: 400 cm x 380 cm visina pada: -m materijal: čelik obrađen cinčanjem i plastifikacijom elementi: centralni stup, mehanizam, volani Sprava prilagođena osobama s invaliditetom. | kom | 1 |  | 0
11. | DOBAVA I UGRADNJA | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: OPREMA ZA VANJSKI FITNESS |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| UKUPNO sa PDV |  |  |  | 0

## C. HORTIKULTURA
I. SUPSTRATI i HRANJIVA
|  | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I.1. | Humusno-tresetni supstrat Dobava, doprema i ugradnja humusno-tresetnog supstrata, kao STENDER BASSISSUBSTRAT (s kokosovim vlaknima i mikroelementima) ili jednakovrijednog, ____________________, koji se ugrađuje pri sadnji biljnog materijala. U jame za trajnica i ukrasnih trava dodaje se mješavina 40% plodne zemlje i 60% humusno-tresetnog supstrata. Uključena nabava i ugradnja materijala. Obračun po m3. Obračun prema stvarno ugrađenim količinama. | m3 | 8 |  | 0
I.2. | Mineralno gnojivo Dobava, doprema i ugradnja mineralnog gnojiva OSMOCOTE Exact 5-6M 15-9-12+Mg+ME ili jednakovrijednog , s funkcijom dugotrajnog djelovanja do 6 mj (u količini 1,5-2g/l). Ugrađuje se u količini od 0,004 kg/jami za trajnice, ili prema uputi proizvođača. Uključena nabava i ugradnja materijala. Obračun po kg. Obračun prema stvarno ugrađenim količinama. | kg | 5 |  | 0
UKUPNO SUPSTRATI i HRANJIVA |  |  |  |  | 0
II. SADNJA BILJNOG MATERIJALA
Tumač oznaka
trajnice: pl. 14 cm - veličina lončića (promjer)
CLT 3 lit - veličina lončića (volumen)
Biljni materijal se nabavlja prema popisu, veličinama i količinama.
Svaka eventualna zamjena vrste ili kultivara mora biti odobrena od strane nadzornog inžinjera ili projektanta.
Sadnice moraju biti kontejnirane s čitljivom etiketom na svakoj biljci, zdrave, kvalitetnog uzgoja i habitusom karakterističnim za pojedinu vrstu.
Sadnja se obavlja uz prihranu te stručnu vrtlarsku obradu korijenja i izboja.
U slučaju nezadovoljavajućeg zdravstvenog stanja sadnica ili neodobrene zamjene vrste ili varijeteta, nadzorni inžinjer ili projektant tražit će zamjenu.
|  | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
II.1. | Sadnja biljnog materijala Iskop sadnih jama s odlaganjem iskopa u stranu te zamjenom zemlje 30%.
Ispuna jame uz dodavanje humusno-tresetnog supstrata i mineralnog gnojiva.
Sadnja biljnog materijala sa jednokratnim zaljevanjem - vodu osigurava Investitor.
| Za sadnju trajnica i egzota jama dimenzija 20x20x20 cm | kom | 22 |  | 0
| Za sadnju stabla jama dimenzija 80x80x80 cm | kom | 1 |  | 0
UKUPNO SADNJA BILJNOG MATERIJALA |  |  |  |  | 0
III. DOBAVA BILJNOG MATERIJALA
|  | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III.1. | Dobava i doprema biljnog materijala
trajnice
| GAURA LINDHEIMERII 'Whirling Butterflies' (alternativa 'Sparkle White' ), leptirac, bijeli varijetet; CLT 3 lit | kom | 4 |  | 0
| SALVIA ROSMARINUS , ružmarin; pl. 25 cm | kom | 4 |  | 0
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, lavanda; pl. 14 cm | kom | 6 |  | 0
| STIPA TENUISSIMA, kovilje; pl. 14 cm | kom | 4 |  | 0
| VERBENA BONARIENSIS 'Meteor Shower', sporiš, varijetet; pl. 14 cm | kom | 4 |  | 0
| PHILLZREA LATIFOLIA , ZELENIKA, STAROST 5 GODINA | kom | 1 |  | 0
UKUPNO DOBAVA BILJNOG MATERIJALA |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
SUPSTRATI i HRANJIVA |  |  |  |  | 0
SADNJA BILJNOG MATERIJALA |  |  |  |  | 0
DOBAVA BILJNOG MATERIJALA |  |  |  |  | 0
UKUPNO BEZ PDV: |  |  |  |  | 0

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| SVEUKUPNA REKAPITULACIJA | UKUPNO: | PDV 25% | SVEUKUPNO
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI | 0 | 0 | 0
B. | OPREMA | 0 | 0 | 0
C. | HORTIKULTURA | 0 | 0 | 0
UKUPNO: |  | 0 |  | 0