## naslovna
TROŠKOVNIK
PROJEKT:
Glavni arhitektonski projekt za izvođenje radova (sukladno članku 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
GRAĐEVINA:
Dječje igralište u Puntu
INVESTITOR:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51251 Punat
BROJ ELABORATA: 08/2023
IZRAĐIVAČ:
AKA TIM d.o.o.
Trg Republike Hrvatske 1/II, 51000 Rijeka
GLAVNI PROJEKTANT:
Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh.
2023-04-01

## predopisi
PREDOPISI GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
Ovaj troškovnik je sastavni dio Glavnog arhitektonskog projekta Uređenja dječjeg igrališta u Puntu, te se svi dijelovi iz Projekta (Program kontrole i osiguranja kvalitete) primjenjuju na ovaj Troškovnik.
Ukoliko je u bilo kojoj stavci bilo kojeg dijela troškovnika na bilo koji način prejudiciran bilo proizvođač bilo dobavljač bilo kakvog materijala, opreme ili sl. ovim troškovnikom se ne favorizira niti jedan od navedenih već je ponuđačima dato da temeljem svojeg iskustva i mogućnosti ponude radove, materijale, opremu koji imaju jednakovrijedna svojstva onima koji su traženi troškovnikom neovisno od proizvođača ili dobavljača bilo kojeg rada, materijala ili opreme opisanih u troškovničkim stavkama. Ponuđači su dužni točno specificirati koji materijal ili opremu nude sa točnim specifikacijama ukoliko specifikacije nuđenih nisu identične onim traženim troškovnikom. Način obračuna radova je prema stvarno izvedenim radovima dokazanim putem građevinske knjige. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta i prije sklapanja ugovora iznijeti svoje primjedbe. Nikakve naknadne primjedbe neće biti uvažene. Nepoznavanje ili nerazumijevanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. Izvođač je dužan u svemu pridržavati se projekta, a posebno Programa osiguranja kvalitete i općih uvjeta troškovnika. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa a naročito Zakona o građenju, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara i Hrvatskih normi . Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti građevinu te obavijestiti nadležne službe u dogovoru sa investitorom o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi Građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i Građevinsku knjigu u kojoj mjeri i bilježi mjerenja i sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati glavni i izvedbeni projekt te svu dokumentaciju prema Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o gradnji i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama. Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisan adekvatan i prema hrvatskim normama atestiran materijal.
Ukoliko materijali predviđeni troškovnikom ne posjeduju hrvatske ateste izvođač ishođenje atesta prema hrvatskim normama mora ukalkulirati u svoju jediničnu cijenu i dužan je ishoditi potrebni atest, te ga dostaviti nadzornom inženjeru. Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal. Izvođač je dužan nadzornom inženjeru prilikom uvođenja u posao dostaviti Program kontrole i osiguranja kakvoće s planom ispitivanja materijala . Ukoliko u projektu nije određen plan ispitivanja materijala, nadzorni inženjer određuje etape ispitivanja. Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala dati i ateste za instalacijske sustave. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Dužan je imenovati Voditelja građenja i Koordinatora građenja koji mogu biti ista osoba.
Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku. Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe što uključuje i policu osiguranja kod jedne od prvoklasnih osiguravajućih tvrtki. Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta putovi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski i električni vodovodni i slični priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu. Izvođač će zajedno sa nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala, opreme i sl.
Okončana situacija može se ispostaviti nakon tehničkog prijema i nakon otklanjanja od strane izvođača i o trošku izvođača svih eventualno nađenih nedostataka. Izvođač je dužan osigurati na gradilištu protupožarne mjere i u svakom trenutku imati min. 4 aparata za gašenje požara odgovarajuće veličine, čija postava se dogovara s nadzornim inženjerom gradilišta. Dobava pp aparata se ne obračunava posebno i dužan ih je dobaviti izvođač. U svaku jediničnu cijenu uključen je sav materijal i pomoćni materijal, sav rad i pomoćni rad, svi troškovi dobave ,vanjskog i unutarnjeg transporta, svi troškovi atestiranja i dobave atesta i certifikata po hrvatskim normama za sve ugrađene materijale te odstranjivanje svih nečistoća i otpadaka nastalih ovim radom. Ukoliko je kao količina rada i materijala u stavkama dana napomena „Paušal“, izvođač je prije davanja ponude obavezan upoznati se sa radovima i materijalom date stavke te na temelju svojih zapažanja i svojih proračuna dati svoju ponudu koju kasnije nema pravo mijenjati. Ukoliko je kao količina materijala dana napomena „količina aproksimativna“ Izvođač je prije davanja ponude obavezan upoznati se sa radovima i materijalom date stavke te na temelju svojih zapažanja i svojih proračuna dati svoju ponudu koju kasnije nema pravo mijenjati Izvođač na temelju gore rečenoga nema pravo snižavati kvalitetu radova. Mjere i količine troškovnika mogu varirati od stvarnih mjera. Mjerodavna je jedinična cijena stavke.
Projektant u rečenim slučajevima ne snosi neposrednu ili posrednu odgovornost. Ukoliko izvođač ugovori radove sa investitorom za fiksnu cijenu radova , bilo za parcijalno izvođenje radova, bilo za kompletnu građevinu, ovaj troškovnik služi kao informacija o količinama i vrstama radova koji se trebaju izvesti, te na temelju njega izvoditelj nema pravo teretiti projektanta za moguće višeradnje ili količine koje se u tijeku izvođenja mogu pojaviti. Izvođač je prije davanja ponude obavezan upoznati se s radovima i materijalom te na temelju svojih zapažanja i svojih proračuna dati svoju ponudu koju kasnije nema pravo mijenjati. Izvođač na temelju gore rečenoga nema pravo snižavati kvalitetu radova. Svi građevinski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Sve radove treba izvoditi po nacrtima, shemama, opisima troškovnika, po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Sav materijal koji će se upotrijebiti kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad moraju u svemu odgovarati standardima, propisima, tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Svi izvođači moraju se prije davanja ponude dobro upoznati s projektom i s projektantom razjasniti sve moguće nesuglasice, jer se nikakve naknadne primjedbe neće uvažiti. Svi izvođači dužni su se dobro upoznati sa troškovnikom te prije davanja ponude razjasniti eventualne nesuglasice sa projektantom u svezi mogućih stavki koje ne ulaze u njihove radove. Nikakve naknadne primjedbe neće se uvažiti.
Sav upotrijebljeni glavni i pomoćni materijal u svim radovima treba u svemu zadovoljiti postojeće propise i uzance, a izvedba i pravila dobrog zanata. Ukoliko koji opis pojedine vrste rada dovodi izvođača do sumnje u načinu izvedbe , izvođač treba pravovremeno od projektanta tražiti pojašnjenje. Nastupi li tokom izvedbe ikakva promjena ili vantroškovnički radovi izvođač također treba od projektanta tražiti objašnjenje, od nadzornog inženjera suglasnost i s predstavnikom investitora pismeno utanačiti jediničnu cijenu, pa tek onda pristupiti izvedbi. U protivnom neće doći do plaćanja predmetne stavke . U obračunu izvođaču neće biti priznate višeradnje ni vantroškovnički radovi izvan troškovnika do kojih ne bi došlo uslijed promjene opsega ili načina izvedbe, ako nisu na opisani način unaprijed pismeno utanačeni.
Nabavljanje potrebnog materijala, osiguranje potrebnog broja radnika odgovarajuće stručnosti, kao i organizaciju svog rada, izvoditelj treba provesti tako da to bude u skladu operativnog plana, napredovanjem radova, te da njegovom krivicom ne dođe do zakašnjenja sa radovima, ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvođača na zgradi. Ukoliko tijekom izvođenja radova dođe do oštećenja interijera ili konstrukcije prostorija i građevina koje se nalaze ispod, iznad, sa strane ili u blizini gradilišta ili dođe do oštećenja bilo kakve druge pokretne ili nepokretne imovine nastalih radi procesa građenja , troškove sanacije tako nastalog stanja snosi Izvođač. Radi toga je Izvođač dužan osigurati gradilište što znači osigurati proces građenja od oštećenja koje bi u toku građenja mogle nastati na gore spomenutim prostorijama, građevinama ili konstrukcijama visokogradnje ili niskogradnje uključivo i moguće instalacije bilo da su slobodnostojeće ili u sklopu građevine kod prvoklasne osiguravajuće kuće .
Svi radnici koji se nalaze na gradilištu moraju biti obučeni za rad na siguran način, imati odgovarajuću kvalifikaciju i fizičku spremnost za radove koje izvršavaju te biti osigurani kod prvoklasne osiguravajuće kuće . Svi radovi i postupci koji se odvijaju na gradilištu moraju biti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu , Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o gradnji i u skladu sa važećim hrvatskim zakonima, propisima i normama te u skladu sa pravilima struke i dobrog zanata. Garantni rok teče od dana pozitivno izvedenog tehničkog pregleda građevine na kojem je konstatirano da ne postoje nikakve primjedbe od strane predstavnika Investitora i predstavnika Komisija za tehnički pregled te da ne postoji prepreka izdavanju Uporabne dozvole te traje najmanje dvije godine. Građevinska čišćenja se ne plaćaju posebno već ih Izvođač treba ukalkulirati u jediničnu cijenu stavke, osim ako je to posebno naznačeno u stavci ili je dana posebna stavka čišćenja. Za sve stavke vrijedi da stavku treba izvesti do potpune funkcionalnosti zajedno sa svim materijalom i radom potrebnim za besprijekorno funkcioniranje stavke. bez obzira što to posebno nije označeno u opisu stavke. sve radove izvesti po uputama nadzornog inženjera. U svakoj stavci su dobava svog materijala . svi transporti , sav osnovni i pomoćni materijal , sav osnovni i pomoćni rad , svi atesti certifikati . svaka stavka znači obavljeni rad do potpune funkcionalnosti predmetne stavke uključivo i sva čišćenja . Davanjem ponude investitoru, a na temelju ovog troškovnika izvođač izjavljuje da u potpunosti prihvaća opće i sveopće uvjete i troškovničke opise. Opći i sveopći uvjeti vrijede za sve radove .

## I. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA
Sve radove izvesti prema važećoj zakonskoj regulativi i pravilima struke.
r.br. | opis troškovničke stavke |  | količina |  | jed.cijena | ukupno
I | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
1. | Demontaža zatečenih igrala sa temeljem i svim veznim materijalom. U cijenu stavke uračunati sav rad i odvoz na za to predviđeni deponij. Igrala koja se demontiraju su označena u projektnoj dokumentaciji (list 01). Obračun po kompletu izvedene stavke.
Ljuljačke br. 1
|  | komplet | 1 | a |  | 0
2 | Demontaža gumenih ploča (antitraumatske podloge) i svim veznim materijalom ispod ljuljačke i penjalice. U cijenu stavke uračunati sav rad i odvoz na za to predviđeni deponij. Pod koji se demontira je označen u projektnoj dokumentaciji (list 01). Obračun po m2 demontiranog i odvezenog materijala.
|  | m2 | 20 | a |  | 0
3 | Iskolčavanje izmjere na terenu, iskolčavanje oblika podloga i postave igrala s mikrolokacijom svakog temelja igrala (prema uputama proizvođača) s postavom kolčića prema projektu, osiguranje reper točaka. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1 | a |  | 0
4 | Iskop u sloju debljine 44 cm za izvedbu zamjenske podloge za područje oko igrala. U cijenu stavke uračunati sav rad i odvoz otpadnog materijala na deponij. Obračun je po m3 zahvata.
|  | m3 | 20 | a |  | 0
5 | Dobava, doprema i izrada nosivog i drenažnog sloja od mehanički drobljenog kamenog materijala bez veziva (tampon) za ugradnju na platoe za igru. Materijal za izradu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od zdrave, homogene stijenske mase najvećeg zrna 32 mm. Kvalitetu stijenske mase treba dokazati atestom, ne starijim od godinu dana. Ugrađivanje i valjanje se vrši strojno. Potrebno je izvršiti zbijanje tucaničkog sloja na Ms ≥ 40 MPa (HRN U.B1.046/68 ili jednakovrijedno) d=10 ili 20cm. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje tampona, sa razastiranjem i planiranjem, kao i ostale radove vezane za izradu izravnavajućeg sloja tampona. Obračun po 1 m3 ugrađenog tampona.
nosivi sloj - zbijanje na Ms ≥ 40 Mpa d= 10 cm
|  | m3 | 3.5 | a |  | 0
drenažni sloj - zbijanje na Ms ≥ 25 Mpa d= 20 cm
|  | m3 | 7 | a |  | 0
6 | Demontaža i premještanje ulaznih vrata u ogradi igrališta za jedan element ograde prema zapadu. U cijenu uključiti sav potreban rad i materjal. Obračun po komplet izvedenoj stavci.
|  | komplet | 1 | a |  | 0
I | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## II.BETONSKI
NAPOMENA
Sve radove izvesti prema važećoj zakonskoj regulativi, pravilima struke i uputama proizvođača materijala.
r.br. | opis troškovničke stavke |  | količina |  | jed.cijena | ukupno
II. | BETONSKI RADOVI
1. | Nabava, doprema, ugradnja i njegovanje betona klase C12/15 za betonsku podlogu vrtnih ploča. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabava, transport, strojna ugradnja sa zbijanjem i njegovanje ugrađenog betona polijevanjem, kao i sav potreban materijal, oplata i rad ljudi i strojeva. Obračun po m³ ugrađenog betona.
|  | m3 | 1 | a |  | 0
2. | Nabava, doprema, ugradnja i njegovanje betona klase C16/20 za trakasti betonski temelj/jastuk dim. 20x30cm za rubnjak, izvedeni u terenu (bez oplate). Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabava, transport, strojna ugradnja sa zbijanjem i njegovanje ugrađenog betona polijevanjem, kao i sav potreban materijal, rad ljudi i strojeva. Obračun po m³ ugrađenog betona.
|  | m3 | 1 | a |  | 0
II. | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## III. PODOPOLAGAČKI
NAPOMENA
Sve radove izvesti prema važećoj zakonskoj regulativi, pravilima struke i uputama proizvođača materijala. U stavke ukalkulirati sav materijal i sve strojeve. Sve podloge moraju biti usklađene s normom HRN EN 1176-1:2017, te ostalim normama za sigurnost dječjih igrališta.
r.br. | opis troškovničke stavke |  | količina |  | jed.cijena | ukupno
III. | PODOPOLAGAČKI
1. | Dobava i postava vrtnih ploča tipa dim. 40x40x3,8 cm u boji po izboru projektanta, kvarcne površine, otporne na smrzavanje i sol za posipanje, i na habanje. Ploče se ljepe pomoću fleksibilnog ljepila d= 0,5-2 cm direktno na očišćenu betonsku podlogu (posebna stavka). Ploče su postavljene na razmaku od 20 cm te se između popunjava humusom i zazelenjuje travnatom površinom. U cijenu stavke uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 postavljenih ploča.
|  | m2 | 20 | a |  | 0
2. | Dobava i postava parkovnih rubnajaka dimenzija 6,0x25,0x100,0 cm, otpornih na smrzavanje i sol za posipanje. Rubnjaci se postavljaju u trakasti betonski temelj/jastuk dim. 20x30cm, iz betona C 16/20 izvedeni u terenu (bez oplate). Izvesti prema detalju podnih obloga (list 03). U cijenu stavke uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po m' postavljenih parkovnih rubnjaka pripremljenih za uporabu.
|  | m' | 15 | a |  | 0
3. | Dobava i postava antitraumatske podloge ispod ljuljačke s košarom (u nacrtu označena brojem 9).Pod se sastoji od EPDM gumenog granulata u boji po izboru projektanta (d=1,0 cm) postavljenog na valjanom sloju SBR gumenog granulata d=5 cm (u debljini prikladnoj za kritičnu visinu pada od 130 cm). Sigurnosna podloga se ugrađuje mokrim izlijevanjem. Podloga je iz poroznog materijal bez fuga izrađena od gumenih granula i poliuretanskih veziva. Elastična svojstva vlažne gumene površine osiguravaju amortizaciju koja apsorbira udarac od pada na površinu. Izvesti prema detalju podnih obloga (list 03). Podloga mora biti sigurna za dječju igru, namjenjena za vanjsku upotrebu, izdržljiva, jednostavna za održavanje, vodopropusna i otporna na UV zračenje. U cijenu stavke uračunati sav rad i materijal. Obračun je po m2 završene podne obloge.
|  | m2 | 35 | a |  | 0
V. | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## IV. OPREMA
NAPOMENA
Sve radove izvesti prema važećoj zakonskoj regulativi, pravilima struke i uputama proizvođača materijala. U stavke ukalkulirati sav materijal i sve strojeve. Sva igrala moraju biti usklađena s normom HRN EN 1176-1:2017, te ostalim normama za sigurnost dječjih igrališta.
Uz ponuđenu cijenu svake pojedine stavke treba priložiti i fotografiju igrala na kojoj su vidljivi upotrebljeni materijali i boje.
r.br. | opis troškovničke stavke |  | količina |  | jed.cijena | ukupno
VII. | OPREMA
1. | Dobava i postava ljuljačke sa košarom za djecu dobi 3-12 godina (igralo br. 9) sa pripadajućim potrebnim zemljanim i betonskim radovima, koje definira proizvođač igrala. Primjer ljuljačke ispod stavke. Ljuljačka se postavlja u istočnom dijelu parka, odmah uz postojeće ljuljačke u zoni C - . Lokacija je označena u projektnoj dokumentaciji. Komplet ljuljačka je dim. 190x360 cm, visine 240 cm. Kritična visina pada s ljuljačke mora biti maksimalno 130 m, dok je njena sigurnosna zona 21,5 m2. Igralo je izvedeno iz metala i gumenih i kompozitnih materijala (polipropilen, HDPE, HPL...), antikorozivno zaštićeno i ličeno. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne zemljane, betonske i montažerske radove, kao i sav materijal i transport za izvedbu opisanog rada do pune funkcionalnosti.
|  | komplet | 1 | a |  | 0
VII. | OPREMA UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  | 0
II. | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
III. | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
IV. | OPREMA UKUPNO: |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0
Cijene su izražene bez PDV-a.
Projektant:
Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh.