## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
GRAĐEVINA: | Građenje i opremanje dječjeg igrališta u sklopu interpretacijskog centra maslinarstva "Stari toš"
LOKACIJA: | k.č.7945, k.o. Punat
RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
INVESTITOR: | Općina Punat Novi put 2 51521 Punat OIB: 59398328383
IZRAĐIVAČ: | AO16 d.o.o. Krešimirova 1 51000 Rijeka
PROJEKTANT: | Gorana Stipeč Brlić, mag.ing.arh.
DATUM I MJESTO IZRADE: studeni, 2022 RIJEKA

## PREDOPISI
O PREDOPISI RADOVA
I OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK RADOVA
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika, općim smjernicama iz pojedinih grupa radova, detaljima, i svim važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama. Za izvođenje svih radova uvjetuje se rad sa stručno osposobljenom radnom snagom za pojedine vrste radova prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, sa propisanom kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i važećim Hrvatskim standardima. Ako neke stavke imaju nejasan ili nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na deponij, kao i ostalo. Bez posebne nadoplate potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojećeg stanja terena u odnosu na relativnu kotu (+/-0,00) kod svih ulaza i kod svih unutrašnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije,
b) utvrditi kotu 0,00 i obilježiti je na gradilištu kao referentnu točku,
c) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti investitora, projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja,
d) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda,
e) provjera količina troškovnika obaveza je Izvođača radova
MATERIJAL
Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i pomoćnih materijala potrebnog za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. U cijeni materijala je i cijena čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema Zakon o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće ateste. Svu dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni te kompletan unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine i hladnoće kao i pohranu sa čuvanjem elemenata skinutih sa građevine koji će se naknadno ugraditi na građevini.
SKELA
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika dok se fasadna skela posebno obračunava u pripremnim radovima. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Fasadnu skelu potrebno je obavezno uzemljiti na temeljni uzemljivač građevine.
OPLATA
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te njeno skidanje u vremenskom roku predviđenom za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se također podrazumjeva mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa sortiranjem elemenata za ponovnu upotrebu. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad kako glavni tako i pomoćni, te svi tipovi prijenosa bilo ručnih bilo pomoću strojeva. Sva potrebna oplata za izvedbu stavki uključena je u cijenu stavke.
IZMJERA
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije definiran način obračuna radova, isti se obračunava prema važećim građevinskim normama u Republici Hrvatskoj.
OSIGURANJE OBJEKTA I GRADILIŠTA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, susjednim građevinama, okolišu ili prolaznicima tijekom izvođenja radova, a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
ČUVANJE GRADILIŠTA
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova.
JEDINIČNA CIJENA
U jediničnu cijenu uključena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvođenje svake pojedine stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije drugačije rečeno. Jedinična cijena uključuje i izvođenje svih pomoćnih i pripremnih radnji, kao i sve potrebne pomoćne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na deponij kojeg osigurava izvoditelj radova.
Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete, materijala i rada (sve ateste), montažu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje, troškove organizacije i mjere koje nalažu Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama navedenim ili nagovještenim ugovorom.
Izvođač treba ispuniti sve količine i cijene za sva poglavlja radova opisanih troškovnikom.
Smatra se da je Izvođač upoznat s lokacijom gradilišta i okoline, da je upoznat s položajem i stanjem prometnica na lokaciji, da je ispitao i provjerio postojeće izvore za opskrbu materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje su od utjecaja na izvođenje radova i formiranje jedinične cijene.Jedinična cijena instalaterskih radova mora sadržavati sve građevinske radove i pripomoći kao što su štemanja, bušenja, izrezivanja prodora, zatvaranja, zazidavanja i brtvljenja prodora kroz konstruktivne elemente i hidroizolaciju.
KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Izvođač radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisima, tehničkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala utvrđuje se ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim atestima. Po primopredaji građevine svi atesti se predaju investitoru na korištenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji čine arhivsku dokumentaciju zgrade, i ujedno su dokumenti za ishođenje uporabne dozvole. Za izvedene radove, svoje i svojih kooperanata, investitoru odgovara isključivo izvođač, kao nositelj svih ugovorenih radova.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s nadležnim Nadzornim inžinjerom. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
ČIŠĆENJE OBJEKTA
Izvođač je dužan kontinuirano tijekom izvedbe radova čistiti gradilište i građevinu, te nakon izvedbe svih ugovorenih radova i prije primopredaje objekta investitoru sve fino očistiti, te otpadni materijal odvesti na deponij kojeg sam osigurava.Trošak čišćenja je potrebno uračunati u jedinične cijene stavki. Dodatni obračun neće biti odobren.
ATESTI ZA IZVEDENE RADOVE
Izvođač je dužan posjedovati ili ishodovati sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve ugrađene materijale i izvedene radove, a u svemu prema Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o zaštiti od požara te o Zakonu o zaštiti na radu. Izvođač je dužan sve ateste dostavljati investitoru tijekom izvođenja.
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA
Obračun izvedenih radova vrši se prema građevinskoj knjizi i stvarno izvedenim radovima.
U troškovniku je opisan način izvođenja pojedinih radova. Izvođenje onih radova koji nisu posebno opisani troškovnikom, treba biti u skladu s važećim normama i standardima, običajima, pravilima građenja i uzancama.
U slučaju da izvođač neke radove izvede materijalom kvalitetnijim od predviđenog, a da za to nije prethodno ishodio odobrenje investitora, nema pravo nadoknade za povećanje troškova izvedbe.
U slučaju da izvođač radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predviđenim kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti, te ponovno izvesti onako kako je to predviđeno projektnom dokumentacijom.
U slučaju nekih nejasnoća glede obračuna primijenit će se odredbe građevinskih normi i ostalih službenih tehničkih normativa i propisa.
TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA
Prilikom izvedbe radova izvođač je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa, normativa, standarda i uzanci te sve radove izvesti kvalitetno i solidno. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunati sve dok se ne uklone uočeni nedostaci.
Izvođač je dužan do primopredaje građevine ukloniti sve evidentirane nedostatke. Sanacija nedostataka pada na teret izvođača. Za nedostatke koji ne ugrožavaju stabilnost konstrukcije, a ne uklone se do konačnog obračuna, investitor ima pravo ugovoriti sa drugim izvođačem, a pri konačnom obračunu isti odbiti prvom izvođaču.
Kod izrade betona na gradilištu pomoću mješalica, voditi računa o zadanim markama betona, kao i dodacima aditiva za plastičnost i vodonepropusnost.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troškovnika. Prije izvođenja treba obvezno izvršiti izmjeru na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvođač dogovoriti s projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom.
Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoćnog) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, te odgovarajućim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih. Ukoliko izvoditelj ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem Pravilniku o zaštiti na radu, izraditi privremeno prometno rješenje ukoliko je potrebno, izvjesiti tablu s podacima o građevini, Investitoru, Izvođaču, Projektantu i Nadzoru.
Prilikom izvođenja radova, izvođač treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvođač ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvođača na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Sve stavke troškovnika ukoliko ima nekih nejasnoća, izvođač će pojasniti s projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve nejasnoće opisa stavki i tražiti će se besprijekorno izvršenje istih u smislu kakvim ih je projektant zamislio i definirao. Prije narudžbe materijala po stavkama, izvođač je dužan prekontrolirati iste i uzeti stvarne mjere na licu mjesta kako ne bi došlo do štete uslijed krivih podataka po pitanju količine radova i produženja roka zbog naknadnih narudžbi istih.
Sve elemente opreme, namještaja, konstrukcija, koje nisu tipizirane, ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu dokumentaciju i ateste, izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod nadzornog inženjera i projektanta, a tek potom krenuti u izradu tih elemenata.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije.
Tijekom radova i po njihovom završetku, izvođač je dužan čistiti radni prostor.
Izvoditelj radova mora svaku promjenu u toku gradnje, kako u konstrukciji tako i u instalacijama, ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.
Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Građevinski dnevnik i knjigu vodi izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o gradnji.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova.
Za sve stavke troškovnika u kojima se traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi "jednakovrijedno" traženom ili navedenom.

## PREDOPIS br1 PIGMETIRANI BETON
O PREDOPIS br2 RADOVA AB - CRVENI BETON - Specifikacija za arhitekturni beton fasade, grede, rub ploče i stupove. Beton je obojan/pigmentiran sa crvenim pigmentom
I Specifikacija betona:
Minimalni razreda čvrstoće 30/37 ili više ako to zahtijeva projektant/statičar. Preporučena specifikacija betona C30/37 XC4/XS1, VDP2, Dmax 16 S4. Razredi izloženosti XC4 i XS1, razred vodopropusnosti VDP2, razred slijeganja S4 (za izvođenje kosih površina po potrebi se koristi manja konzistencija betona). Beton se pripremi sa sivim cementom tipa CEM II/A, u recepturu se dodaje pigment (PREMA IZBORU PROJEKTANTA) u prahu oznake (PREMA IZBORU PROJEKTANTA) u količini od 20 kg/m3 betona. Agregat koji će se koristiti za izradu betona treba zadovoljiti važeće propise i norme. Vodocementni v/c omjer betona je ograničen na 0,49 zato se obavezno koristi dodatak super/hiper plastifikatora na bazi polikarboksilata koji je kompatibilan ostalim aditivima (primjer HaBe Pantarhit RC 897) dozirano 0,4 – 0,6% na DC – doza cementa (1,4 – 1,6 kg /m3 betona).
U recepturi pigmetiranog betona se koristi pigmenti u prahu po izboru projektanta (dozirano 20 kg/m3 betona). U recepturi se koristi dodatak za smanjenje skupljanja na ekspanzijski bazi na osnovi specijalnog klinkera koji sadrži kalcijev sulfoaluminat (primjer Denka CSA, Denka) dozirano 7 -10 % na DC (25-30 kg/m3 betona) i dodatak za smanjenje skupljanja betona zbog sušenja tipa SRA (primjer SRA 100, HaBe) dozirano 1,8% na DC (6 – 7 kg/m3 betona). U recepturi se koristi (osim u zimskom razdoblju) i regulator vezivanja betona na bazi polimera (primjer Recover, Grace dozirano 0,5-1,0 kg/m3 betona zavisno od temperature betona). Korištenje klasičnih usporivača vezanja/retardera na bazi šećera nije preporučeno.
Prije izrade betona, moraju se pripremiti uzorci velikog formata površine 1 m2, koje potvrđuje projektant.
Oplata:
Za arhitekturne betone vertikalnih zidova i stupova preporučeno je koristiti oplatu velikog formata koja ne ostavlja tragove okvira (primjer Doka Top 50 ili Peri, Vario) i nove/neoštećene vodo otporne oplatne ploče velikog formata (Blažujke, primjer FinPly, Peri ili Dokapleks, Doka). Svi rubovi su oštri, bez korištenja trokutaste letvice osim na mjestima na kojima je to predvidio projektant.
Oplatni sustav mora biti pravilno projektiran kako ne bi dolazilo do velikog deformiranja i zamicanja između oplatnih ploča. Oplatne ploče se na spoju/rubu (spoji između ploča i spoj ploče sa betonskim elementom) brtvi spužvicama za brtvljenje i dodatno akrilnim kitom. Preporučujemo sustav brtvljenja za vidljive betone koje predlaže proizvođač oplatnog sustava. Oplata mora biti tako zatvorena, da je što bolje spriječeno curenje cementnog mlijeka na kontaktu između dvije oplate ili na kontaktu oplate i betona. Cijela oplata konstrukcije mora biti premazana specijalnim sredstvom za razdvajanje – emulzijom za vidljive betone prema uputama proizvođača (primjer Doka OptiX). Zabranjeno je korištenje klasičnog oplatnog ulja.
Alternativno se može koristiti i okvirne oplate (Doka Framax) samo ako se riješi sve detalje spajanja oplate nepravilnog oblika (lukovi) i brtvljenja oplate!
Razdjelnice na zidu:
Preporučen je napraviti konstrukcijske dilatacije širine 20 mm na svakih 18 m zida /grede /ruba ploče. Naknadno rezanje prividnih razdjelnica na zidu/gredi/rubu ploče se izvode prema arhitekturnom nacrtu po geometrijskom pravilu rastojanju između razdjelnica L = 4 do 6 x visina zida/grede/ruba ploče (za recepturu prema specifikaciji sa dodanim aditivima protiv skupljanja betona). Rezanje razdjelnica/reški se izvede širine 6 – 8 mm i dubine 30 mm. Dubina reške se prilagodi debljini zaštitnog sloja betona. Rezanje se izvodi po principu "što je prije tehnološki moguće“ nakon ugradnje betona (preporuka rezanje za vrijeme mokre njege i ne kasnije od 48 sati nakon betoniranja), a zavisi od temperature zraka. Plan rasporeda razdjelnica je prikazan u nacrtima. Popunjavanje prividnih razdjelnice izvodi se trajno-elastičnim kitom.
Zaštitni premaz betona:
U slučaju neujednačenosti izgleda površine betona ili crvene boje betona sve vidljive crvene betone se zaštiti specijalnim zaštitnim premazom crvene boje (Red wall ili Red brick Protect Guard Color). Boja se pripremi tako da se postiže određeni postotak transparentnosti. Postotak transparentnosti zavisi od neujednačenosti izgleda površine te može biti 90 – 50%
Prije izrade zaštite crvenom bojom, mora se pripremiti test na testnom polju kojeg potvrđuje projektant.
U slučaju savršenog izgleda površine betona i crvene boje betona sve vanjske vidne površine betona se zaštiti bezbojnim vodo i ulje odbojnim hidrofobnim sredstvom (Protect Guard CE Special Concrete proizvođača Protect Guard) koji štiti konstrukciju i omogućava efekt čišćenja površine što duže vrijem. Hidrofobna zaštita se vrši nakon završene njege i završene obrade (čišćenje) površine betona. Prije nanošenja Hidrofobne zaštite obavezno se moraju izvesti svi popravci nepravilnosti površine.

## A.TROSKOVNIK
BR. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
I. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
NAPOMENA:
• Prije početka pripremnih radova, potrebno je obići gradilište radi utvrđivanja detaljnih činjenica o postojećem stanju instalacija vodovoda, odvodnje i organizacije gradilišta.
I.1. | UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje, održavanje, korištenje, uređenje gradilišta, organizacija i postavljanje radnih prostora, osvjetljenja, natpisa. Dobava, postavljanje i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi, materijala i alata, upozorenja te odvozi smeća. Uključivo naknade za eventualno potrebno zauzimanje javne gradske ili privatne površine za organizaciju gradilišta. Uključivo iskolčenje budućih sadržaja i svih oznaka na terenu. Stavka obuhvaća obavezu izvođača da je sve vrijeme građenja dužan obnavljati iskolčenje i sve oznake na terenu, bez obzira na uzroke štete. Obračun po m2 građevne čestice.
|  | m2 | 70 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI, ČELIČNI I AB RADOVI
NAPOMENA:
• U stavke uključen sav potreban materijal i rad na pomoćnoj radnoj skeli za visine veće od 2,5 m.
U sklopu parkovne površine planira se izvedba armirano-betonskih zidova koji služe kao vaze i u produžetku kao klupe različitih duljina i različitih visina. U konačnosti, znatne površine vidljivih armirano-betonskih zidova planiraju se zagladiti reparaturnim mortom, proizvod KERAKOLL RASOBUILD ECO TOP FINO ili MAPEGROUT T40 ili jednakovrijedan proizvod. Betonske površine zidova se nakon skidanja oplate moraju čistiti od nevezanih dijelovi, te natapati vodom kako bi se zid pripremio za zaglađivanje sitnozrnatim reparaturnim mortom najveće debljine 10mm, veličine zrna do 0,8 mm.
• OPĆI UVJETI su sastavni dio ovog troškovnika.
ISKOPI
II.1. | STROJNI ŠIROKI ISKOP
Strojni široki iskop za izvedbu dijela planirane građevine. Nagib stranica iskopa izvesti sukladno zatečenom stanju. Ponuđena cijena je nepromijenjiva sa osnove kategorije tla za iskop. Ponuđena jedinična cijena stavke obuhvaća sav potreban materijal,rad i eventualno potrebna podupiranja i osiguranja rubova iskopa. Iskopani materijal deponirati na gradilištu za kasniju ugradnju.Obračun u m3, u sraslom stanju prije iskopa.
|  | m3 | 30 |  | 0
II.2. | PLANIRANJE DNA ISKOPA
Planiranje dna iskopa uz eventualno prethodno ručno čišćenje od ostataka razlomljenog materijala kao i eventualne glinovite ispune u pukotinama. Nakon čišćenja potrebno je fino strojno planiranje površine dna iskopa sa zbijanjem uz potrebno vlaženje s točnošću ±3,00cm. Obračun po m2.
|  | m2 | 65 |  | 0
II.3. | ODVOZ MATERIJALA
Utovar s privremene deponije na gradilištu, prijevoz, istovar te planiranje neupotrebljive zemlje na gradsku planirku. Prijevoz na udaljenost do 15 km. Obračun po m³ materijala bez dodatka na rastresitost, računato prema idealnom profilu ili mjerama iz projekta.
|  | m3 | 30 |  | 0
ZEMLJANI RADOVI
II.4. | SLOJEVI VANJSKOG PODA T1 - POROZNO TLO - PVC folija, TUCANIK, GEOTEKSTIL, ŠLJUNAK
Na postojuće nabijeno tlo polaže se PVC folija sa preklopom na spojevima od 20 cm. Dobava, nasipavanje i nabijanje tamponskog sloja granulacije od 0-63 mm u debljini od 19 cm na poziciji kolno manipulativnih površina. Obračun po m3 ugrađenog materijala nakon zbijanja. POSTAVLJANJE ZAŠTITNE FOLIJE – GEOTEKSTILA Nabava, doprema i postavljanje geotekstila, na pripremljeno tlo. Geotekstil se postavlja kako bi razdvojio dva materijala čija se svojstva bitno razlikuju i povećao nosovost temeljnog tla. Upotrijebiti geotekstil mase 200 g/m2, te ga postaviti odmotavanjem role neposredno na pripremljeno tlo.
| PVC folija | m2 | 30 |  | 0
| tucanik 19 cm | m3 | 8 |  | 0
| geotekstil m2 | m2 | 30 |  | 0
| Šljunak 10 cm m3 | m3 | 5 |  | 0
II.4. | SLOJEVI VANJSKOG PODA T2 - SLOJEVI ISPOD LJEVANE GUME - PVC folija, NABIJENO TLO, TUCANIK, GEOTEKSTIL, RIZLA
Na postojuće nabijeno tlo polaže se PVC folija sa preklopom na spojevima od 20 cm. Dobava, nasipavanje i nabijanje tamponskog sloja granulacije od 0-63 mm u debljini od 19 cm na poziciji kolno manipulativnih površina. Obračun po m3 ugrađenog materijala nakon zbijanja. POSTAVLJANJE ZAŠTITNE FOLIJE – GEOTEKSTILA Nabava, doprema i postavljanje geotekstila, na pripremljeno tlo. Geotekstil se postavlja kako bi razdvojio dva materijala čija se svojstva bitno razlikuju i povećao nosovost temeljnog tla. Upotrijebiti geotekstil mase 200 g/m2, te ga postaviti odmotavanjem role neposredno na pripremljeno tlo.
| tucanik 19 cm | m3 | 4 |  | 0
| geotekstil m2 | m2 | 30 |  | 0
| rizla 10 cm m3 | m3 | 4 |  | 0
II.5. | SLOJEVI BETONSKIH PITARA T3- DRENAZNI SLOJ, HUMUS, MINERALNO GNOJIVO, NABIJENO TLO
Dobava i ugradnja slojeva u betonskim pitarima. Na postojuće nabijeno tlo polaže se drenažni sloj devljine 14 cm. Dobava i i ugradnja minerlanog gnojiva u debljini od 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala nakon zbijanja. Dobava i i ugradnja humusnog tresetnog supstrata u debljini od 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala nakon zbijanja.
| drenazni sloj | m3 | 5 |  | 0
| humusno tresetni supstrat | m3 | 5 |  | 0
| mineralno gnojivo | m3 | 5 |  | 0
II.6. | PLODNA ZEMLJA
Dobava i dostava kvalitetne plodne zemlje površinskog iskopa bez primjesa ilovače i bez organskog otpada, korova i korjenja. Ručni prijenos na udaljenosti do 20 m. Grubo i fino planiranje. Ugradnja u sloju do 60 cm. Obračun po 1 m3 materijala u sraslom stanju.
| zemlja | m3 | 6.5 |  | 0
AB RADOVI OKOLIŠ
II.7. | PODLOŽNI BETON BETONSKIH ELEMENATA
Dobava i ugradnja podložnog betona AB temeljnih ploča u okolišu, na uređenoj podlozi. AB podložni beton se izvodiprema specifikacijama iz projekta. Izvedba iz betona C16/20. U cijenu uključiti i izvedbu šljunčane podloge, d= 15cm. Ponuđena jedinična cijena stavke obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad za ugradnju betona. Obračun po m3 ugrađenog betona prema projektiranim dimenzijama.
| podložni beton | m3 | 4 |  | 0
| šljunak | m3 | 4 |  | 0
II.8. | AB TEMELJNE PLOČE
Dobava i ugradnja betona za izradu AB temelja i temeljnih ploča betonskih elemenata u okolišu, na prethodno izvedenom podložnom betonu. AB temelji i temeljne ploče se izvode prema specifikacijama iz projekta. Izvedba iz betona C25/30. Ponuđena jedinična cijena stavke obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad za ugradnju betona. Obračun po m3 ugrađenog betona prema projektiranim dimenzijama.
a) | AB TEMELJ FI 40 cm, d=26 cm
| beton | m3 | 1 |  | 0
| oplata | m2 | 2 |  | 0
b) | AB TEMELJNA PLOČA, d=16 cm
| beton | m3 | 4 |  | 0
| oplata | m2 | 9 |  | 0
II.9. | AB ZID ZA TRAMPOLIN, d=15
Dobava i ugradnja betona marke C25/30 i izrada armiranobetonskih zidova, debljine 15 cm, različitih visina. Zidovi će biti izvedeni u dvostranoj oplati. Uključivo potrebna glatka oplata, razupiranje i potrebno nabijanje betona.U zidovima ostaviti drenažne reške. Obračun po m3 ugrađenog potrebnog betona, Stavka obuhvaća izvedbu do potpune gotovosti. Obračun betona po m3, oplate po m2.
| beton | m3 | 1.5 |  | 0
| oplata | m2 | 14 |  | 0
II.9. | AB PITARI - KLUPE- PIGMENTIRANE
Dobava i ugradnja betona za izradu AB vaza koje u produžetku služe kao klupe, raznih debljina. Receptura i tip betona prema predopisu br1 Vaze se polažu na već izvedenu AB temeljnu ploču. Obračun po m3.
| beton | m3 | 12 |  | 0
| oplata | m2 | 38 |  | 0
II.9. | UNUTARNJA HIDROIZOLACIJA AB PITARA - KLUPE
Dobava materijala i izvođenje hidroizolacija na izvedenim zidovima pitara dvokomponentnim polimercementnim premazom . Premaz se izvodi u dva sloja s ukupnim utroškom od 5.5 kg/m2. U prvi sloj premaza utapa se punoplošno ojačanje od traka netkanog polipropilena visoke žilavosti . Drugim slojem premaza ojačanje se potpuno pokriva. Stavka obuhvaća sav potreban materijal za izvedbu do potpune gotovosti. Obračun po m2 poda izvedene hidroizolacije.
| hidroizolacija pitara | m2 | 12 |  | 0
II.10. | POKLOPNICE ZIDOVA
Izrada, doprema i ugradnja kamenih poklopnica zida. Kamene poklopnice iz materijala kao na lokaciji ( vapnenac) , dim. slobodnox35×5 cm. Kamene poklopnice polažu se na visinu i prema rasteru iz projekta u građevinsko ljepilo debljine do 1 cm. Fuge između susjednih kamenih elemenata iznose 1-2 cm, a ispunjavaju se cementnim mortom 1:4 do 0,5 cm ispod vrha ploča. Cementni mort spremljen je sa bijelim cementom. Prije početka radova projektant mora odobriti uzorak kamenih masivnih poklopnica. Obračun po m' ugrađenih kamenih poklopnica sadrži sve radnje i sve troškove kao: dobava kamenih masiva iz radionice , utovar i transport, dostavu na gradilište, ugradnju, eventualne dorade, građevinsko ljepilo i fugiranje.
| zid | m' | 30 |  | 0
II.11. | ARMATURA
Dobava, čišćenje, ravnanje, siječenje, savijanje armature te izrada, vezivanje i ugradnja armaturnih koševa i mreža u oplatu, sa svim pomoćnim materijalom (distanceri, zatege, žica...), a u svemu prema nacrtima armature. Obračun po kg netto ugrađene armature.
| armatura | kg | 2220 |  | 0
| ZEMLJANI, ČELIČNI I AB RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. | PODOVI
NAPOMENA:
• Stavke uljučuju pripremu podloga za ispravno postavljanje završnih podnih obloga
• Stavke uljučuju sav potreban materijal i rad za izvedbu završnih podnih obloga (izrada sokla, lakiranje, brušenje, kitanje, fugiranje...)
• Obrada i izvođenje završnih podnih obloga prema uputama proizvođača
VII.1. | Lijevana antitraumatska guma, debljine 4 cm = 58 m2 Sastoji se od dva sloja: I. sloj (SBR) debljine 3 cm – izrađen je od granulata dobivenih iz reciklirane gume vezanih poliuretanskim ljepilom II. sloj (EPDM) debljine 1 – 1,5 cm izrađen je od granulata u boji (granulacija EPDM-a je 1-3,5mm) vezanih poliuretanskim UV stabilnim ljepilom ili jednako vrijedno. Testno izvješće – testiranje površine prema EN 1177, a što je istovjetno HRN EN .
Obračun po m2 izvedene površine.
|  | m2 | 33 |  | 0
VII.2. | Dobava i ugradnja rubnjaka od inox limova koji čine razdjelnik između različitih parkovnih površina (pod od gumenog granulata - parkovni šljunak). Limovi su visine 60 mm, debljine 1,5 mm i različitih duljina, te su ugrađuju u radijusu koji prati radijus završetka poda od gumenog granulata. Obračun po m' ugrađenog inox lima.
Obračun po m' ugrađenog inox lima.
|  | m' | 68 |  | 0
| PODOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA UKUPNO:
I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI, ČELIČNI I AB RADOVI |  |  |  | 0
III. | PODOVI I KERAMIKA |  |  |  | 0
| U K U P N O: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| S V E U K U P N O: |  |  |  | 0

## B.OPREMA
BR. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | NAPOMENA PONUDITELJA
I. | OPREMA
NAPOMENA:
• Prije početka pripremnih radova, potrebno je obići gradilište radi utvrđivanja detaljnih činjenica o postojećem stanju instalacija vodovoda, odvodnje i organizacije gradilišta.
I.1. | Izrada, dobava i montaža ograde. Profilni okvir kružno oblika : , fi50×3mm Ispuna unutar okvira žičana mreža debljine 3 mm vezana i zategnuta sajlom na profile. Visina ograde - 110 cm Antikorozivna zaštita: toplo cinčanje, temeljni i završni premaz. Premaz u boji prema izboru projektanta Obračun po m'
|  | m' | 16 |  | 0
I.2. | TRAMPOLIN Dimenzije Ø 100 cm. Sa sigurnosnim pojas Ø 200 cm.. Materijali korišteni za izradu trampolina: galvanizirani čelik, gumena obloga, fleksibilna površina za skakanje. Zahtjeva ugradnju u samu podlogu igrališta. Trampolin sadrži čelični okvir na kojeg se postavlja fleksibilna površina za skakanje. Uz površinu za skakanje postavlja se zaštitna gumena podloga. Trampolin se temelji na postavljeni betonski okvir. Pogodno za djecu od 2+ godina Igralo treba biti proizvedeno po EN 1176. Svako igralo ovisno o tehničkim I konstrukcijskim specifikacijama treba imati dokaz proizvođača o formi certifikata ili potvrde o sukladnosti izdane od za to ovlaštene osobe s brojem odobrenja
|  | kom | 1 |  | 0
I. | OPREMA |  |  |  | 0
| U K U P N O: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| S V E U K U P N O: |  |  |  | 0

## C. HORTIKULTURA
I. SUPSTRATI i HRANJIVA
|  | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I.1. | Humusno-tresetni supstrat Dobava, doprema i ugradnja humusno-tresetnog supstrata, kao STENDER BASSISSUBSTRAT (s kokosovim vlaknima i mikroelementima) ili jednakovrijednog, ____________________, koji se ugrađuje pri sadnji biljnog materijala. U jame za trajnica i ukrasnih trava dodaje se mješavina 40% plodne zemlje i 60% humusno-tresetnog supstrata. Uključena nabava i ugradnja materijala. Obračun po m3. Obračun prema stvarno ugrađenim količinama. | m3 | 0.15 |  | 0
I.2. | Mineralno gnojivo Dobava, doprema i ugradnja mineralnog gnojiva OSMOCOTE Exact 5-6M 15-9-12+Mg+ME ili jednakovrijednog , s funkcijom dugotrajnog djelovanja do 6 mj (u količini 1,5-2g/l). Ugrađuje se u količini od 0,004 kg/jami za trajnice, ili prema uputi proizvođača. Uključena nabava i ugradnja materijala. Obračun po kg. Obračun prema stvarno ugrađenim količinama. | kg | 0.1 |  | 0
UKUPNO SUPSTRATI i HRANJIVA |  |  |  |  | 0
II. SADNJA BILJNOG MATERIJALA
Tumač oznaka
trajnice: pl. 14 cm - veličina lončića (promjer)
CLT 3 lit - veličina lončića (volumen)
Biljni materijal se nabavlja prema popisu, veličinama i količinama.
Svaka eventualna zamjena vrste ili kultivara mora biti odobrena od strane nadzornog inžinjera ili projektanta.
Sadnice moraju biti kontejnirane s čitljivom etiketom na svakoj biljci, zdrave, kvalitetnog uzgoja i habitusom karakterističnim za pojedinu vrstu.
Sadnja se obavlja uz prihranu te stručnu vrtlarsku obradu korijenja i izboja.
U slučaju nezadovoljavajućeg zdravstvenog stanja sadnica ili neodobrene zamjene vrste ili varijeteta, nadzorni inžinjer ili projektant tražit će zamjenu.
|  | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
II.1. | Sadnja biljnog materijala Iskop sadnih jama s odlaganjem iskopa u stranu te zamjenom zemlje 30%.
Ispuna jame uz dodavanje humusno-tresetnog supstrata i mineralnog gnojiva.
Sadnja biljnog materijala sa jednokratnim zaljevanjem - vodu osigurava Investitor.
| Za sadnju trajnica i egzota jama dimenzija 20x20x20 cm | kom | 24 |  | 0
UKUPNO SADNJA BILJNOG MATERIJALA |  |  |  |  | 0
III. DOBAVA BILJNOG MATERIJALA
|  | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III.1. | Dobava i doprema biljnog materijala
trajnice
| GAURA LINDHEIMERII 'Whirling Butterflies' (alternativa 'Sparkle White' ), leptirac, bijeli varijetet; CLT 3 lit | kom | 5 |  | 0
| Dobava i ugradnja stabla- OLEA EUROPEA, 6/8, v. 1,7 -2 m - maslina | kom | 1 |  | 0
| HELYCRISUM ITALICUM, smilje; pl. 14 cm | kom | 7 |  | 0
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, lavanda; pl. 14 cm | kom | 3 |  | 0
| ROSMARINUS OFFICINALIS 'Prostratus', puzeći ružmarin; pl. 14 cm | kom | 2 |  | 0
| STIPA TENUISSIMA, kovilje; pl. 14 cm | kom | 3 |  | 0
| VERBENA BONARIENSIS 'Meteor Shower', sporiš, varijetet; pl. 14 cm | kom | 3 |  | 0
UKUPNO DOBAVA BILJNOG MATERIJALA |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
SUPSTRATI i HRANJIVA |  |  |  |  | 0
SADNJA BILJNOG MATERIJALA |  |  |  |  | 0
DOBAVA BILJNOG MATERIJALA |  |  |  |  | 0
UKUPNO BEZ PDV: |  |  |  |  | 0

## D. HIDROINSTALACIJE
| Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (HRK) | Ukupno
Napomena:
Troškovnik je sastavni dio tehničke dokumentacije (projekta) kojim su definirane pojedinosti izvedbe instalacija. Pri izvedbi radova obavezno je pridržavati se općih i posebnih uvjeta izvođenja.
a/ Posebno se ne obračunava izolacija cijevi, već je izolacija u potrebnoj debljini obuhvaćena u jediničnoj cijeni položenog cjevovoda određenog profila.
b/ Kod svih kroz zidove prije ugradnje cijevi potrebno je u centralnom dijelu presjeka staviti dvije gumene brtve.
A. | ZEMLJANI RADOVI
Napomena:
Zajedno su obračunati zemljani radovi za dovod vode i odvod otpadne vode.
A.1. | Strojno ručni iskop (korištenje pikhamera) potreban za postavu cijevi i upojnog bunara. Širina rova za postavu cijevi iznosi 60-70cm, dok dubina rova iznosi 70-85cm. Stavka obuhvaća sve potrebne radove kod iskopa rovova, potrebno razupiranje i osiguranje.
Eventualno prelaganje i križanje sa ostalim instalacijama uračunato je u cijenu.
| Obračun po m3 . | m3 | 21 |  | 0
A.2. | Dobava i postava pijeska frakcije 0-8 mm za posteljicu ispod cijevi u debljini od 10 cm, te zatrpavanje položenih cijevi istim materijalom u slojevima, uz pažljivo zbijanje. Cijevi se zatrpavaju slojem pijeska u debljini od 30cm iznad tjemena.
| Obračun je po m3 materijala u zbijenom stanju. | m3 | 7 |  | 0
A.3. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Iskopani materijal probrati na način da ugrađeni materijal kamenog sadržaja ne prelazi pojedinačno veličinu od 10cm u promjeru. Zatrpavanje izvesti sa zbijanjem materijala u slojevima od 30cm (ručno ili malom “žabom”). Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po m3 u sraslom stanju. | m3 | 7 |  | 0
A.4. | Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju bez obzira na udaljenost. Cijenom rada obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti, kao i cijena deponije. Koeficijent rastresitosti je uračunat u cijenu.
| Obračun po m3 | m3 | 14 |  | 0
| UKUPNO: A. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
B. | BETONSKI RADOVI
B.1. | Izrada upojnog bunara od perforirane betonske cijevi promjera DN 600 mm. Perforirane betonske cijevi postavljaju se na sloj kamenog nabačaja u debljini od 50 cm. Oko betonske cijevi postavlje se kameni materijal bez primjesa zemlje u sloju od 30 cm. Oko kamenog nabačaja postavlja se geotekstil. Izvedba pokrovne armiranobetonske ploče okna od betona C25/30, dimenzija prema nacrtnoj dokumentaciji, debljine 15cm na dubini 15cm ispod kote terena. U svježu betonsku masu ugraditi odmah okvir lijevano željeznog poklopca. Visinski položaj poklopca uskladiti s okolnim terenom.
| Obračun po komadu komplet izvedene stavke. | kom | 1 |  | 0
B.2. | Zidanje okana za vodomjer iz pune opeke u produžnom mortu debljine zida ½ opeke. Okno se zida da njegova veličina odgovara poklopcu 450x350 mm. Preporuka je zidati okno tako da bude šire i sužava se prema vrhu (oblik krnje piramide). Umjesto zadnjeg reda opeke potrebno je izvesti betonski vijenac na koji dolazi poklopac.
Za jedno okno potrebno:
-60kom opeke
-25,0 kg vapna
-7,0 kg cementa
-0,15 m3 pijeska
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćna sredstva za izvedbu stavke.
Stavku izvodi nadležno komunalno poduzeće na zahtjev investitora.
| Obračun po komadu komplet izvedene stavke. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: B. BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
C. | MONTAŽERSKI RADOVI
C.1. | Dobava i montaža višeslojnih PEX ALU PEX cijevi za vodu : rezanje cijevi, izrada navoja, montiranje odgovarajućih fitinga. Stavkom je obuhvaćena izolacija cijevi u debljini od 2-3mm ovisno o profilu cijevi. Prodore cijevi kroz nosivu konstrukciju izvoditi dijamantnom tehnikom (uračunato u cijenu stavke). Svi fazonski komadi, kao što su koljena, “T” komadi, redukcije ne pojavljuju se kao posebne stavke, već su obračunate u m' postavljenog cjevovoda.
Obračun je po m' komplet izvedene stavke
| Ø20 mm | m' | 6 |  | 0
C.2. | Dobava i postava PVC SN8 kanalizacijskih cijevi. Cijevi se postavljaju za sanitarnu i oborinsku odvodnju otpadne vode. Cijevi brtviti gumenim brtvama, a položiti u projektiranom padu u iskopani rov na pripremljenu posteljicu. Niveletu pratiti geodeskim instrumentima. U cijenu su uračunati svi fazonski komadi potrebni za spajanje (koljena, T-komadi, redukcije itd) U svemu se držati uputstava o montaži date po proizvođaču cijevi.Izrada prodora na poziciji projektirane instalacije, kao i zatvaranje prodora nakon postave instalacija je uračunato u cijeni stavke.
| Obračun je po m' komplet izvedene stavke |  |  |  |  | j
Odvod sanitarne otpadne vode
| Ø110 mm | m' | 5 |  | 0
Odvod oborinske otpadne vode
| Ø110 mm | m' | 14 |  | 0
C.3. | Dobava i ugradnja vodomjera i zasuna ( 2 komada) za mjerenje potrošnje sanitarne otpadne vode. Vodomjer se postavlja unutar okna. Ispred i iza vodomjera sa postavljaju zasuni. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal.
Stavku izvodi nadležno komunalno poduzeće na zahtjev investitora.
Obračun po komadu.
| Ø20 mm | kom | 1 |  | 0
C.4. | Dobava i ugradnja lijevano željeznog poklopca sa pripadajućim okvirom nosivosti 250kN dimenzija 60x60cm i 40x50cm. Poklopci se ugrađuju na upojni bunar i vodomjerno okno. U cijenu stavke uračunat sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
| 60x60cm | kom | 1 |  | 0
| 40x50cm | kom | 1 |  | 0
C.5. | Dobava i ugradnja vertikalnog slivnika sa protusmradnom klapnom za odvodnju oborinske vode skupljene u ugradbenom trampolinu i ulegnutom betonu. Slivnik ima ljevano željezni okvir i rešetku, nosivosti min 12,5t. Slivnik ima vertikalni priključak dn 110mm. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti.
Obračun po kom.
| Ø110 mm | kom | 2 |  | 0
C.06. | Izvedba vodovodnog priključka na javni cjevovod.Stavku izvodi nadležno komunalno poduzeće prema internim pravilima i uputama na zahtjev investitora.
| Obračun po komplet izvedenoj staci. | kpl | 1 |  | 0
C.07. | Ispitivanje instalacije dovoda vode na vodonepropusnost. Cjevovod je potrebno tlačiti na dvostruki radni pritisak u vremenu od 2 sata. Tlačna proba se izvodi dok unutar predviđenog vremena nema pada tlaka na manometru.
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti.
| Obračun po komplet izvedenoj stavci. | kpl | 1 |  | 0
C.08. | Ispitivanje kanalizacijske mreže na nepropusnost, prema važećim tehničkim propisima. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal, te višekratna ispitivanja, odnosno ukoliko se ukaže potreba zbog dinamike građenja i ispitvanja dijelova cjevovoda.
| Obračun po komplet izvedenoj stavci. | kpl | 1 |  | 0
C.09. | DEZINFEKCIJA CJEVOVODA
Dezinfekcija cjevovoda s rastopinom klorne lužine (hipoklorit) 0,35 l/m³ od ovlaštene tvrtke za obavljanje poslova dezinfekcije. Prethodno izvršiti pranje cjevovoda trostrukim volumenom od sadržaja cjevovoda brzinom 0,75 m/sek. Po izvršenom pranju dodavati klornu lužinu sve dok se na suprotnoj strani ne pojavi veća količina klora, te ostaviti da klorina stoji u cjevovodu 24 sata. Nakon toga izvršite ispiranje cjevovoda trostrukim volumenom vode koja sadrži cjevovod. Nakon 2 dana uzeti uzorke i ishoditi pozitivan nalaz za ispravnost vode za ljudsku primjenu (bakteriološka analiza i mineralna ulja). Sve izvesti prema važećim Zakonima i propisima.
| Obračun po komplet izvedenoj stavci. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: C. MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A. | ZEMLJANI RADOVI
| UKUPNO: |  |  |  | 0
B. | BETONSKI RADOVI
| UKUPNO: |  |  |  | 0
C. | MONTAŽERSKI RADOVI
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## E.ELEKTROINSTALACIJE
Red.br. |  | OPIS | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
1. |  | ELEKTROINSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA, SNAGE I UTIČNICA
1.1. |  | Samostojeći priključno mjerni ormar, oznake SPMO.
1.1.1. |  | Dobava i doprema ormara samostojeće izvedbe koji se sastoji od kućišta i vrata izrađenih od poliestera ojačanog staklenim vlaknom, u stupnju zaštite IP54, s bravom i ključem, kosim krovićem, montažnom pločom, te džepom za dokumentaciju. Stavka uključuje i odgovarajuće poliestersko postolje za djelomično ukopavanje. Na vratima ormara se nalazi ostakljeni prozorčić za očitavanje stanja brojila. Svi metalni dijelovi ormara moraju biti zaštićeni od korozije - cinčanjem ili uporabom nehrđajućeg čelika. | kom. | 1 |  | 0
U ormar se ugrađuju sljedeći elementi:
1.1.2. |  | NV rastavna sklopka, veličina 00/160A, 1P | kom. | 1 |  | 0
1.1.3. |  | NV uložak, vel. 000, 35A, gG | kom. | 1 |  | 0
1.1.4. |  | Jednofazno direktno brojilo radne električne energije (isporučuje HEP) | kom. | 1 |  | 0
1.1.5. |  | Sabirnice, redne stezaljke, ožičenje, oznake elemenata, natpisne pločice, jednopolna shema i dr. | kpl. | 1 |  | 0
1.1.6. |  | Elektromontažni radovi na ormaru. | kpl. | 1 |  | 0
1.1.7. |  | Postavljanje postolja i ormara na pripremljenu temeljnu podlogu. Stavka uključuje i spajanje dolaznih i odlaznih kabela u ormaru. | kpl. | 1 |  | 0
|  | UKUPNO | kpl. | 1 | 0 | 0
1.2. |  | Samostojeći razvodni ormar, oznake SRO.
1.2.1. |  | Dobava i doprema ormara samostojeće izvedbe koji se sastoji od kućišta i vrata izrađenih od poliestera ojačanog staklenim vlaknom, u stupnju zaštite IP54, s bravom i ključem, kosim krovićem, montažnom pločom, te džepom za dokumentaciju. Stavka uključuje i odgovarajuće poliestersko postolje za djelomično ukopavanje. Svi metalni dijelovi ormara moraju biti zaštićeni od korozije - cinčanjem ili uporabom nehrđajućeg čelika. | kom. | 1 |  | 0
U ormar se ugrađuju sljedeći elementi:
1.2.2. |  | Diferencijalna zaštitna sklopka RCD, 40A/300mA/2P, tip A, selektivna (tip S) | kom. | 1 |  | 0
1.2.3. |  | Kombinirana zaštitna sklopka, B16A/30mA/1P+N | kom. | 1 |  | 0
1.2.4. |  | Kombinirana zaštitna sklopka, C10A/30mA/1P+N | kom. | 1 |  | 0
1.2.5. |  | Kombinirana zaštitna sklopka, C16A/30mA/1P+N | kom. | 1 |  | 0
1.2.6. |  | Automatski prekidač, C6A, 1P | kom. | 1 |  | 0
1.2.7. |  | Grebenasta preklopka, 1-0-2, 12A, 1P, za ugradnju na DIN šinu | kom. | 1 |  | 0
1.2.8. |  | Uklopni sat, digitalni, godišnji program, ASTRO, 1 N/O kontakt, 16A (AC1), 1 kanal, tip kao TEMPUS "Schrack Technik" ili jednakovrijedno | kom. | 1 |  | 0
1.2.9. |  | Instalacijski sklopnik, 1 N/O kontakt, 16A (AC1), upr. napon 230V AC | kom. | 1 |  | 0
1.2.10. |  | Utičnica za ugradnju na DIN šinu, 2P+PE, 16A, 250V | kom. | 1 |  | 0
1.2.11. |  | Ograničavalo strujnog opterećenja OSO 1x20A (isporučuje HEP) | kom. | 1 |  | 0
1.2.12. |  | Odvodnik prenapona, Tip 2, Imax=20kA, Up<1,4kV, 1P+N, tip kao iPRD20 "Schneider Electric" ili jednakovrijedno. | kom. | 1 |  | 0
1.2.13. |  | Automatski prekidač, C20A, 2P, tip kao iC60 "Schneider Electric" ili jednakovrijedno. Karakteristike prekidača moraju biti usklađene s tipom odvodnika prenapona, što je definirano preporukama proizvođača odvodnika prenapona. | kom. | 1 |  | 0
1.2.14. |  | Sabirnice, redne stezaljke, DIN šine, ožičenje, oznake elemenata, natpisne pločice, jednopolna shema i dr. | kpl. | 1 |  | 0
1.2.15. |  | Elektromontažni radovi na ormaru. | kpl. | 1 |  | 0
1.2.16. |  | Postavljanje postolja i ormara na pripremljenu temeljnu podlogu. Stavka uključuje i spajanje dolaznih i odlaznih kabela u ormaru. | kpl. | 1 |  | 0
|  | UKUPNO | kpl. | 1 | 0 | 0
1.3. |  | Dobava i doprema energetskih kabela tipa FG16OR16, te njihovo uvlačenje u prethodno položene instalacijske cijevi.
1.3.1. |  | FG16OR16 3x2,5mm2 | m | 5 |  | 0
1.3.2. |  | FG16OR16 3x10mm2 | m | 5 |  | 0
1.4. |  | Izvedba spoja kabela na ostalu fiksnu opremu.
1.4.1. |  | kabel FG16OR16 3x2,5mm2 - info panel | kom. | 1 |  | 0
1. |  | ELEKTROINSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA, SNAGE I UTIČNICA - UKUPNO |  |  |  | 0
2. |  | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE
2.1. |  | Ugradna zidna svjetiljka pravokutnog oblika. Svjetiljka ima 12 LED izvora svjetlosti ukupne snage 4 W, ukupni svjetlosni tok 96 lm i efikasnosti 24 lm/W. Strujno upravljiva. Temperatura boje svjetla 3000K. Stupanj zaštite IP65, IK05, klasa zaštite II. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija, obojano u tamno sivu boju. Dimenzije 108x71x51 mm, masa 0,3 kg. Svjetiljka dolazi u kompletu sa polietilenskom ugradnom kutijom. Jamstvo 5 godina. Tip kao THORN JALON LED 12l18 830 MWA H Oznaka u projektu: V01
2.1.1. |  | Dobava i doprema svjetiljke | kom. | 14 |  | 0
2.1.2. |  | Montaža i ožičenje (spajanje) svjetiljke | kom. | 14 |  | 0
2.2. |  | Nadgradna podna svjetiljka kružnog oblika. Svjetiljka ukupne snage 7 W, ukupni svjetlosni tok 177 lm i efikasnosti 25,3 lm/W. Temperatura boje svjetla 3000K. Stupanj zaštite IP67, IK10 (Drive-over), klasa zaštite I. Strujno upravljiva. Kućište svjetiljke izrađeno je od aluminija i nehrđajućeg čelika, obojano u tamno sivu boju. Dimenzije Ø270x55 mm, masa 2,9 kg. Jamstvo 5 godina. Tip kao BEGA BE 77089K3 Oznaka u projektu: V02
2.2.1. |  | Dobava i doprema svjetiljke | kom. | 2 |  | 0
2.2.2. |  | Ugradnja i ožičenje (spajanje) svjetiljke | kom. | 2 |  | 0
2.3. |  | Dobava i doprema energetskih kabela tipa FG16OR16, te njihovo uvlačenje u prethodno položene instalacijske cijevi.
2.3.1. |  | FG16OR16 3x2,5mm2 | m | 50 |  | 0
2. |  | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE - UKUPNO |  |  |  | 0
3. |  | INSTALACIJA UZEMLJENJA
3.1. |  | Izrada spoja FeZn trake na metalne mase izvedenog vijčano, varenjem ili odgovarajućom spojnicom. | kom. | 3 |  | 0
3. |  | INSTALACIJA UZEMLJENJA - UKUPNO |  |  |  | 0
4. |  | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ VANJSKE ELEKTROINSTALACIJE
4.1. |  | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ NN PRIKLJUČAK I EE RAZVOD
4.1.1. |  | Iskolčenje trase kabelskog kanala NN priključka. | m | 10 |  | 0
4.1.2. |  | Strojni iskop kabelskih rovova na kamenoj, asfaltnoj ili zemljanoj površini. Iskop se vrši po jedinstvenoj cijeni bez obzira na kategoriju zemljišta. Materijal od iskopa odlaže se na privremeni deponij gradilišta do ponovne ugradnje. Obračun po m3 iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju.
4.1.2.1. |  | Rov dimenzija 40x80cm. Duljina rova cca 10m. | m3 | 3.5 |  | 0
4.1.3. |  | Dobava i doprema pijeska 0-4 mm, te izrada posteljice u kabelskom kanalu u debljini 10 cm, obloge uz položene cijevi i 10 cm iznad tjemena najviše cijevi. Obračun po m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.
4.1.3.1. |  | Posteljica i obloga u rovu 40x80cm za cijev Ø110mm. Ukupna visina posteljice i obloge iznosi 31cm, a duljina rova cca 7m. | m3 | 1 |  | 0
4.1.3.2. |  | Posteljica i obloga u rovu 40x80cm za cijev Ø50mm. Ukupna visina posteljice i obloge iznosi 31cm, a duljina rova cca 3m. | m3 | 0.5 |  | 0
4.1.4. |  | Dobava, doprema i polaganje zaštitnih PEHD cijevi u pripremljeni kanal. Stavka uključuje i odstojne držače, spojnice, brtve, čepove, međusobno spajanje cijevi, čišćenje i provjera prohodnosti cijevi (kalibracija), postavljanje čepova na krajevima, označavanje cijevi odgovarajućim termo ili mehaničkim oznakama. Obračun po m ugrađene cijevi.
4.1.4.1. |  | Korugirana savitljiva PEHD cijev Ø110mm (crvena) | m | 7 |  | 0
4.1.4.2. |  | Korugirana savitljiva PEHD cijev Ø50mm (crvena) | m | 3 |  | 0
4.1.5. |  | Dobava, doprema i polaganje pocinčane čelične trake FeZn 30x4mm u pripremljeni kabelski kanal. | m | 10 |  | 0
4.1.6. |  | Dobava, doprema i polaganje PVC trake upozorenja (crvena) na dvije razine iznad položenih cijevi. | m | 20 |  | 0
4.1.7. |  | Zatrpavanje kabelskih rovova iskopanim materijalom iznad položene pješčane posteljice i obloge, s dobavom i polaganjem šljunka za tamponski sloj, sa strojnim nabijanjem u slojevima (zbog postavljanja FeZn trake i PVC trake upozorenja) i ispitivanjem zbijenosti. U cijenu je uključen i dovoz materijala s privremenog deponija gradilišta do mjesta ugradnje. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog materijala za zatrpavanje u sraslom stanju.
4.1.7.1. |  | Zatrpavanje rova dimenzija 40x80 cm za cijev Ø110mm. Visina rova iznad položene posteljice iznosi 44cm, a duljina rova cca 7m. | m3 | 1.5 |  | 0
4.1.7.2. |  | Zatrpavanje rova dimenzija 40x80 cm za cijev Ø50mm. Visina rova iznad položene posteljice iznosi 44cm, a duljina rova cca 3m. | m3 | 0.5 |  | 0
4.1.8. |  | Iskop temeljne jame za postolje samostojećeg priključno mjernog ormara SPMO, s odvozom iskopanog materijala, izradom podloge od betona C25/30 debljine 10 cm, te zatrpavanjem i nabijanjem oko postolja razvodnog ormara nakon postave postolja i polaganja cijevi. | kom. | 1 |  | 0
4.1.9. |  | Iskop temeljne jame za postolje samostojećeg razvodnog ormara SRO, s odvozom iskopanog materijala, izradom podloge od betona C25/30 debljine 10 cm, te zatrpavanjem i nabijanjem oko postolja razvodnog ormara nakon postave postolja i polaganja cijevi. | kom. | 1 |  | 0
4.1.10. |  | Utovar u kamion i odvoz viška materijala, a nakon zatrpavanja, s privremenog deponija na reciklažno dvorište bez obzira na udaljenost, odnosno zbrinjavanje viška iskopanog materijala s gradilišta u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Obračun po m3 zbrinutog viška materijala u sraslom stanju. | m3 | 1 |  | 0
4.1. |  | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ NN PRIKLJUČAK I EE RAZVOD - UKUPNO |  |  |  | 0
4.2. |  | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ VANJSKU RASVJETU
4.2.1. |  | Iskolčenje trase kabelskog kanala NN priključka. | m | 10 |  | 0
4.2.2. |  | Strojni iskop kabelskih rovova na kamenoj, asfaltnoj ili zemljanoj površini. Iskop se vrši po jedinstvenoj cijeni bez obzira na kategoriju zemljišta. Materijal od iskopa odlaže se na privremeni deponij gradilišta do ponovne ugradnje. Obračun po m3 iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju.
4.2.2.1. |  | Rov dimenzija 40x80cm. Duljina rova cca 40m. | m3 | 13 |  | 0
4.2.3. |  | Dobava i doprema pijeska 0-4 mm, te izrada posteljice u kabelskom kanalu u debljini 10 cm, obloge uz položene cijevi i 10 cm iznad tjemena najviše cijevi. Obračun po m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.
4.2.3.1. |  | Posteljica i obloga u rovu 40x80cm za cijev Ø50mm. Ukupna visina posteljice i obloge iznosi 31cm, a duljina rova cca 40m. | m3 | 5 |  | 0
4.2.4. |  | Dobava, doprema i polaganje zaštitnih PEHD cijevi u pripremljeni kanal. Stavka uključuje i odstojne držače, spojnice, brtve, čepove, međusobno spajanje cijevi, čišćenje i provjera prohodnosti cijevi (kalibracija), postavljanje čepova na krajevima, označavanje cijevi odgovarajućim termo ili mehaničkim oznakama. Obračun po m ugrađene cijevi.
4.2.4.1. |  | Korugirana savitljiva PEHD cijev Ø50mm (crvena) | m | 50 |  | 0
4.2.5. |  | Dobava, doprema i polaganje PVC trake upozorenja (crvena) na dvije razine iznad položenih cijevi. | m | 40 |  | 0
4.2.6. |  | Zatrpavanje kabelskih rovova iskopanim materijalom iznad položene pješčane posteljice i obloge, s dobavom i polaganjem šljunka za tamponski sloj, sa strojnim nabijanjem u slojevima (zbog postavljanja FeZn trake i PVC trake upozorenja) i ispitivanjem zbijenosti. U cijenu je uključen i dovoz materijala s privremenog deponija gradilišta do mjesta ugradnje. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog materijala za zatrpavanje u sraslom stanju.
4.2.6.1. |  | Zatrpavanje rova dimenzija 40x80 cm za cijev Ø50mm. Visina rova iznad položene posteljice iznosi 44cm, a duljina rova cca 40m. | m3 | 7.5 |  | 0
4.2.7. |  | Utovar u kamion i odvoz viška materijala, a nakon zatrpavanja, s privremenog deponija na reciklažno dvorište bez obzira na udaljenost, odnosno zbrinjavanje viška iskopanog materijala s gradilišta u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Obračun po m3 zbrinutog viška materijala u sraslom stanju. | m3 | 3.5 |  | 0
4.2. |  | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ VANJSKU RASVJETU - UKUPNO |  |  |  | 0
4. |  | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ VANJSKE ELEKTROINSTALACIJE - UKUPNO |  |  |  | 0
5. |  | OSTALI TROŠKOVI
5.1. |  | Ispitivanje niskonaponske instalacije, uključujući ispitivanje zaštite od električnog udara, otpora izolacije i otpora uzemljenja, te izdavanje potrebne dokumentacije o izvršenom ispitivanju. Ispitivanje se vrši u skladu s normom HRN HD 60364-6:2016 ili jednakovrijedno, od strane ovlaštene tvrtke (osobe). Dokumentacija se predaje u tiskanom obliku u dva primjerka. | kpl. | 1 |  | 0
5.2. |  | Izrada izjave izvođača o izvedenim radovima, priprema i kompletiranje atestne dokumentacije, dokumentacije ispitivanja i ostale potrebne dokumentacije za tehnički pregled, te puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji. | kpl. | 1 |  | 0
5.3. |  | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja. Projekt se predaje u tiskanom obliku (3x) i kao elektronički zapis na digitalnom mediju. | kpl. | 1 |  | 0
5. |  | OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| Red.br. | OPIS | Cijena
| 1. | ELEKTROINSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA, SNAGE I UTIČNICA | 0
| 2. | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE | 0
| 3. | INSTALACIJA UZEMLJENJA | 0
| 4. | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ VANJSKE ELEKTROINSTALACIJE | 0
| 5. | OSTALI TROŠKOVI | 0
|  | UKUPNO: | 0
|  | PDV (25%): | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| SVEUKUPNA REKAPITULACIJA | UKUPNO: | PDV 25% | SVEUKUPNO
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI | 0 | 0 | 0
B. | OPREMA | 0 | 0 | 0
C. | HORTIKULTURA | 0 | 0 | 0
D. | HIDROINSTALACIJE | 0 | 0 | 0
E. | ELEKTROINSTALACIJE | 0 | 0 | 0
UKUPNO: |  | 0 | 0 | 0