OPĆINA  PUNAT

T R O Š K O V N I K

UREĐENJE ŠETNICE OD KOŠLJUNSKE ULICE DO PUNTA DE BIJA

( dužina šetnice 205 m1, širina 3,50 m )

- Zasjecanje postojećeg betona.

Obračun po m1.

m1	55			a’		kn		     			kn

- Strojno – ručni plitki iskop materijala bez obzira na kategoriju tla, te planiranje podloge za izradu šetnice u debljini 10-30 cm. Iskopani materijal deponira se na gradilištu radi ponovne ugradnje i nasipavanja prema nalogu investitora i nadzornog inženjera ili se odvozi na deponiju udaljenu do 10 km. U cijenu uključeno razbijanje postojeće betonske podloge.

Obračun po m3.

m3	210			a’		kn		   			kn

- Dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala (drobljeni kameni materijal 0-60 mm) u debljini sloja od 10 cm s planiranjem i valjanjem.

Obračun po m3.

m3	85			a’		kn		   			kn

- Dobava, izrada i ugradnja betona C 25/30 za izradu šetnice, debljine ploče 12 cm, širine 3,5 m. U cijenu je uračunata bočna jednostrana oplata te završna obrada betona (obavezno izvoditi završnu obradu betona neposredno po završetku betoniranja, cementnom zaribanom glazurom).

Na betonskoj stazi izraditi dilataciju prema postojećim dilatacijama na uređenom dijelu šetnice.

Obračun po m2 izvedene šetnice.

m2	760			a’		kn			 		kn

- Dobava, dovoz i ugradnja armaturne mreže Q257 u betonsku ploču šetnice.

Obračun po kg ugrađenog željeza.

kg	3.200			a’	  	kn		              		kn

- Planiranje, nasipavanje, uređenje kosina i bankina materijalom iz iskopa uz gotovu šetnicu.

Obračun po m1 uređene bankine šetnice.

m1	410			a’	    	kn		               		kn

- Podizanje vodovodnih ventila u šetnici prije betoniranja.

Obračun po kom.

kom	3			a’		kn          		   		kn

- Podizanje vodovodnih ili kanalizacijskih poklopaca na šahtama u šetnici prije betoniranja.

Obračun po kom.

kom	1			a’	   	kn          		   		kn

- Dobava, dovoz i ugradnja betonskih opločnika u svježi beton tipa "Semmelrock" Retango crveno smeđi prošarani dim. 20x20 I 20x10 (istovjetni postojećim ugrađenim na uređenom dijelu šetnice) debljine 8 cm. Shema polaganja prema postojećoj trasi.

Obračun po m2.

m2	50			a’		kn	                  	        		kn

_____________________________________________________________________________

Ukupno								    				kn

+ 25 % PDV						      	    	     			kn

Sveukupno											kn

Punat, ____ listopada 2017.					                   Ponuditelj: