## GRADEVINSKI I OBRTNICKI RADOVI
Investitor: OPĆINA PUNAT
Građevina: UREĐENJE DIJELA FAZE A1 CENTRALNOG TRGA U PUNTU
1. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
Opći uvjeti:
U jediničnu cijenu pojedine stavke uračunat je sav potreban rad i materijal potreban za kompletnu izvedbu ukoliko nije drukčije navedeno.
Izvođač je dužan napraviti plan izvođenja radova i organizacije gradilišta na način koji će omogućiti odvijanje kolnog i pješačkog prometa i prilaz objektima za vrijeme izvođenja radova te ga dostaviti Investitoru na odobrenje. Sve mjere i radove potrebne za sigurno odvijanje radova te zaštitu pješaka i vozila (zaštitne ograde, privremeni prijelazi, znakovi i sl.) dužan je osigurati Izvođač te se posebno ne naplaćuju već su uključeni u cijenu radova.
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Geodetski radovi - iskolčenje zahvata i utvrđivanje dovoljnog broja točaka (tlocrtno i visinski). Obračun po m2 površine zahvata.
| m2 | 835 | á | = | 0 | kn
2. | Uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije (asfalt, tampon) u sloju ukupne debljine 30-45 cm. Obračun po m2 uklonjene kolničke konstrukcije.
| m2 | 835 | á | = | 0 | kn
3. | Uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka. Obračun po m1.
| a. cestovni rubnjaci m1 | 5 | á | = | 0 | kn
| b. parkovni rubnjaci m1 | 5 | á | = | 0 | kn
4. | Rezanje asfalta na mjestima spoja s novom obradom površine.
| m1 | 70 | á | = | 0 | kn
5. | Iskop jama za izvedbu temelja rasvjetnih stupova i sl. u zemljištu C ktg. s odbacivanjem materijala u stranu. Obračun po m3 u sraslom stanju.
| m3 | 5 | á | = | 0 | kn
6. | Zatrpavanje oko temelja iz prethodne stavke mateijalom od iskopa sa nabijanjem.
| m3 | 3 | á | = | 0 | kn
7. | Izvedba armirano betonskih temelja rasvjetnih stupova od betona C 30/37 kompletno s oplatom i armaturom.
a) podložni beton debljine 6 cm
| m2 | 4.5 | á | = | 0 | kn
b) beton C 30/37
| m3 | 2.7 | á | = | 0 | kn
c) oplata
| m2 | 10.2 | á | = | 0 | kn
d) armatura (aproksimativno)
| kg | 120 | á | = | 0 | kn
e) PVC cijev NND 75 - za uvlačenje kabela
| m1 | 3.5 | á | = | 0 | kn
8. | Priprema posteljice za izvedbu pješačko-kolne površine nakon izvedenih radova uklanjanja postojeće kolničke konstrukcije i
izvedbe radova na oborinskoj kanalizaciji te eventualnim drugim komunalnim instalacijama: poravnavanje, planiranje u potrebnim nagibima i zbijanje na minimalno Ms=30 MN/m2. Ispitivanje izvršiti na svakih najviše 200 m2 što je uključeno u jediničnu cijenu.
| m2 | 835 | á | = | 0 | kn
9. | Izvedba nosivog sloja pješačko-kolne površine (tampona) od drobljenog kamenog materijala granulacije 0-63 mm, debljine 25 cm sa uvaljavanjem do zbijenosti minimalno Ms= 50 MN/m2. Ispitivanje na svakih max. 200 m2.
| m2 | 835 | á | = | 0 | kn
10. | Izvedba betonske podloge od betona C 25/30, debljine 10 cm, armirane mrežom Q-221 što je uključeno u cijenu. Izvodi se preko tampona iz st. 16. kao podloga za izvedbu opločenja kamenom. Obračun po m2
| m2 | 835 | á | = | 0 | kn
11. | Krpanje asfalta na kontaktu sa novouređenim površinama
| m2 | 35 | á | = | 0 | kn
12. | Utovar i odvoz na deponiju materijala od uklanjanja i iskopa (st. 2-9). Obračun u rastresitom stanju. U cijenu uključena naknada za deponiranje.
| m3 | 365 | á | = | 0 | kn
| A. Građevinski radovi |  |  | = | 0 | kn
B. KAMENOREZAČKI RADOVI
1. | Izrada i ugradba rubnjaka uz prometnu površinu od kamena "kanfanar" (ili jednakovrijedan ___________________) presjeka 15X25 cm kompletno s fugiranjem. Beton za ugradbu C12/15.
| m1 | 5.5 | á | = | 0 | kn
2. | Izrada i ugradba položenih kamenih rubnjaka presjeka 25X25 cm kompletno s fugiranjem. Beton za ugradbu C12/15.
| m1 | 3 | á | = | 0 | kn
3. | Izrada i ugradba početnih/završnih elemenata rubnjaka iz prethodne stavke dužine 50 cm.
| kom | 2 | á | = | 0 | kn
4. | Izvedba opločenja pločama od kamena "kanfanar" (ili jednakovrijedan ______________) debljine 6 cm, veličine 40x40-70 cm (slobodno) sa štokanom površinom. Vidljivi bridovi skošeni (3x3 mm). Ploče se polažu u cementni mort debljine 4 cm preko betonske podloge koja je obuhvaćena drugom stavkom.
Reške širine 5 mm fugiraju se odgovarajućom masom za fugiranje što je uključeno u cijenu.
| m2 | 835 | á | = | 0 | kn
5 | Izvedba pasica od kamena širine 25 cm. Ostalo kao u prethodnoj stavci.
| m1 | 141 | á | = | 0 | kn
6. | Izvedba pasica od kamena širine 25 cm u radijusu 150-200 cm. Ostalo kao u prethodnoj stavci.
| m1 | 3 | á | = | 0 | kn
7. | Opločenje poklopaca revizionih okana na površinama opločenim kamenom.
Poklopci (obuhvaćeni drugom stavkom) opločuju se pločama "kanfanara" (ili jednakovirjdan _________________) debljine 3 cm koje se ugrađuju u epoksidni mort. Urezati udubljenja za ručke. Uključeno fugiranje. Obračun po komadu opločenog poklopca.
| kom | 3 | á | = | 0 | kn
8. | Opločenje inox poklopca revizionog okna ACO sustava kamenom kao u prethodnoj stavci.
| kom | 14 | á | = | 0 | kn
9. | Izvedba g opločenja betonskog postamenta rasvjetrnog stupa pločama od kamena "kanfanar" (ili jednakovrijedan ________________ ) debljine 4 i 6 cm sa brušenom i poliranom površinom.Postava u cementni mort. Uključeno fugiranje. Razvijena površina opločenja 1,92 m2. Izvedba prema detaljnom nacrtu.
| kom | 6 | á | = | 0 | kn
10. | Usklađivanje ventila vodovoda s nivoom opločene površine.
| kom | 5 | á | = | 0 | kn
| B. Kamenorezački radovi |  |  | = | 0 | kn
C. RAZNI RADOVI I OPREMA
1. | Dobava i ugradba automatskog elektrohidrauličnog podiznog stupa (pilomata) za ograničavanje pristupa vozila na pješačku površinu tipa EHS275/600S ELMASS 9 ili jednakovrijedan : __________________________
Kompletno sa ormarom automatike:
- elektrohidraulični blok
- dvostruki induktivni detektor vozila na podnu petlju
- automatsko spuštanje u slučaju naleta vozila prilikom podizanja iprekoračenja opterećenjaprilikom podizanja i nestanka el. energije
- ručno upravljanje
- mogućnost upravljanja putem mobitela
Komplet sa svim potrebnim građevinskim radovima.
| kom | 1 | á | = | 0
kn
2. | Izrada i montaža fiksnog stupa za ograničavanje pristupa vozila na pješačku površinu oblika i dimenzija kao stupovi iz prethodne stavke. Izrada od čelične cijevi promjera 220 mm, visine 600 mm gore zatvorene čel. limom i podnožjem od lima .
Obrada vrućim cinčanjem i bojanjem u tonu pilomata.
| kom | 6 | á | = | 0 | kn
3. | Izrada horizontalne signalizacije:
a.) Obilježavanje punih crta širine 10 cm na površini parkirališta .
| m1 | 30 | á | = | 0 | kn
b.) Ispisivanje slova "R" - rezervirano za opskrbu.
| kom | 2 | á | = | 0 | kn
| C. Razni radovi i oprema |  |  |  | 0 | kn
Rekapitualcija građevinskih i obrtničkih radova
| A. Građevinski radovi |  |  | = | 0 | kn
| B. Kamenorezački radovi |  |  | = | 0 | kn
| C. Razni radovi i oprema |  |  | = | 0 | kn
|  |  |  | = | 0 | kn

## ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
OPĆI PROJEKTNI I TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE EL.INST. RADOVA
I. OPĆI PROJEKTNI UVJETI
1 | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2 | Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
3 | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
4 | U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: nabavu i transport na gradilište, spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima i pravilima struke, izradu prateće radioničke dokumentacije, građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i nuđeno, puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za tehnički pregled i sl.), prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
5 | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini.
6 | U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno projektom.
7 | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
8 | Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
9 | Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
10 | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati gradilište.
11 | Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
12 | U pojedinim stavkama troškovnika oprema je definirana s tehničkim karakteristikama te s točnim tipom proizvoda i proizvođačem. Za te stavke u nastavku je navedeno "ili neki drugi jednakovrijedni proizvod" s označenim prostorom za eventualni upis tipa i proizvođača alternativnog tipa i proizvođača opreme koje ponuđač nudi. Ukoliko ponuditelj nije u označeni prostor upisao tip i proizvođača jednakovrijedne alternativne opreme, mora ugraditi opremu predviđeno troškovnikjom i projektom. Ukoliko ponuditelj ponudi jednakovrijedan alternativni prozvod, obvazen je priložiti tehnički dokument s tehničkim karakteristikama kojim se dokazuje jednakovrijednost proizvoda. O jednakovrijednosti proizvoda mora se očitovati projektant ili neka druga stručna osoba koju odredi investitor.
13 | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
1. PRIPREMNI RADOVI
1 | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama HEP-ODS-a.
Organizacija sastanka s predstavnicima HED-ODS-a.
Predaja zahtjeva za obilježavanje postojećih instalacija u zoni zahvata.
Pripomoć kod obilježavanja postojećih instalacija.
Svi radovi u blizini postojećih NN kabela izvode se ručno
u prisutnosti i pod nadzorom predstavnika HEP-ODS-a.
| komplet | 1 | a | kn | 0
2 | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama za održavanje
javne rasvjete Općine Punat.
Organizacija sastanka s predstavnicima Općine Punat.
Predaja zahtjeva za obilježavanje postojećih instalacija u zoni zahvata.
Pripomoć kod obilježavanja postojećih instalacija.
Svi radovi u blizini postojećih kabela JR izvode se ručno
u prisutnosti i pod nadzorom predstavnika Općine Punat.
| komplet | 1 | a | kn | 0
3 | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama TK operatora
(HT, Vipnet, Optima telekom, Metronet).
Predaja zahtjeva za obilježavanje postojećih instalacija u zoni zahvata.
Organizacija sastanka s predstavnicima operatora koji u zoni zahvata
imaju postojeću infrastrukturu.
Pripomoć kod obilježavanja postojećih instalacija.
Svi radovi u blizini postojeće EKI izvode se ručno u prisutnosti
i pod nadzorom vlasnika EKI.
| komplet | 1 | a | kn | 0
4 | Iskolčenje trase kabela i pozicije stupova.
| komplet | 1 | a | kn | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  | kn | 0
2. JAVNA RASVJETA - ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1 | Rasvjetno mjesto tip 1 - 2 svjetiljke na stupu visine 6.
Sastavljeno od slijedećih elemenata proizvođača "City design":
(ili jednakovrijedan _____________________):
a | Svjetiljka tip Antica 9B00H16RAW35Q (ili jednakovrijedan _____________): - kom 2
Tijelo od aluminija, obojanog u antracit sivu boju - RAL7016.
Ravno zaštitno staklo debljine 4mm, antivandal, IK08.
Promjer 560mm, visina 350mm, težina 6,8kg.
Stupanj zaštite IP65.
LED izvori svjetlosti snage 35W, 3250lm (korisno), 3000K.
Prigušnica za reducirani način rada.
b | Stup visine 6m 8PTA60A2A231V (ili jednakovrijedan _____________): - kom 1
Ravni stup visine 6m, promjer 102mm.
Pocinčani, obojani u antracit sivu boju RAL7016.
c | Konzola za montažu svjetiljke 930482 (ili jednakovrijedan _____________) - kom 2
Visina 100cm, dužina 54cm.
Pocinčana, obojana u antracit sivu boju RAL7016.
d | Nosač za 2 konzole 20104VP (ili jednakovrijedan _____________) - kom 1
Pocinčani, obojani u antracit sivu boju RAL7016.
e | Razdjelnik s 2 osigurača MEMRS2076/114 (ili jednakovrijedan ________) - kom 1
f | Poklopac MEPRT076/114V - kom 1
Pocinčani, obojani u antracit sivu boju RAL7016.
g | Baza stupa 8C376C725V (ili jednakovrijedan ___________________) - kom 1
Pocinčana, obojana u antracit sivu boju RAL7016.
h | Dobava, montaža na pripremljeni temelj, spajanje, sitni materijal.
Prije narudžbe specifikaciju provjeriti s isporučiteljem.
| kompleta | 3 | a | kn | 0
Kabeli za napajanje rasvjete položeni u kabelskom kanalu u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu kabela uključene su instalacijske cijevi.
2 | FG7OR 4x10 / PSC50
| m | 80 | a | kn | 0
3 | Kabel PP-Y 3x1,5 za ožičenje stupa.
| m | 50 | a | kn | 0
4 | Kabelska glava za završetak kabela FG7OR 4x10mm2 u stupu proizvođača
"Raychem" (ili jednakovrijedan: ______________), komplet sa izradom.
| kom | 6 | a | kn | 0
5 | Kabelske stopice Cu 6mm2
| kom | 24 | a | kn | 0
6 | Bakreno uže 50mm2 položeno u kabelskom kanalu.
| m | 80 | a | kn | 0
7 | Bakrena križna spojnica za spoj uže na uže.
| kom | 10 | a | kn | 0
8 | Izrada uzemljenja rasvjetnih stupova vodičem P-Y 16mm2.
U cijenu je uključen vodič P-Y 16mm2 duljine 3m, spajanje na
stezaljku za uzemljenje u stupu i spojnica za spajanje na bakreno uže.
| kom | 3 | a | kn | 0
9 | Izrada uzemljenja metalnih masa - ograde i sl. P-Y 16mm2.
U cijenu je uključen vodič P-Y 16mm2 duljine 3m i spajanje na
stezaljku za uzemljenje u stupu i spojnica za spajanje na bakreno uže.
| kom | 3 | a | kn | 0
10 | Odspajanje i demontaža postojećih stupova javne rasvjete.
Brončani stup visine 4-5m s dvije svjetiljke.
Pohrana na teret izvođača radova.
| kom | 3 | a | kn | 0
| 2. JAVNA RASVJETA - EL.INSTALATERSKI RADOVI |  |  | kn | 0
3. NAPAJANJE PODIZNIH STUPIĆA - ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja osigurača B20A, 1p u najbliži razvodni ormar Općine Punat.
| kom | 1 | a | kn | 0
Kabeli položeni u kabelskom kanalu u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu kabela uključene su instalacijske cijevi.
2 | FG7OR 3x4 / PSC32
| m | 20 | a | kn | 0
3 | FG7OR 4x1,5 / PSC32
| m | 20 | a | kn | 0
4 | Izrada uzemljenja stupića i ormara vodičem P-Y 16mm2.
U cijenu je uključen vodič P-Y 16mm2 duljine 3m, spajanje na
stezaljku za uzemljenje u stupići i spojnica za spajanje na bakreno uže.
| kom | 3 | a | kn | 0
| 3. NAPAJANJE PODIZNIH STUPIĆA - EL.INST. RADOVI |  |  | kn | 0
4. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE
1 | Iskop i zatrpavanje (sitnim materijalom iz iskopa) kanala 40x60 cm u podu
(bez obzira na kategoriju tla), utovar i odvoz viška krupnog materijala s nabijenjem
kanala u slojevima i izradom pješčane posteljice (0-4 mm) u dva sloja po 10cm.
| m | 60 | a | kn | 0
2 | Dobava i polaganje drobljenog pijeska 0-4mm.
Pijesak se polaže u iskopani kanal u sloju 2x10cm.
| m3 | 5 | a | kn | 0
3 | Dobava i polaganje mršavog betona za zaštitu cijevi.
| m3 | 5 | a | kn | 0
4 | Dobava i polaganje trake za upozorenje "NN kabeli" crvene boje.
| m | 120 | a | kn | 0
5 | Izrada geodetskog snimka trase kabela i pozicije stupova.
| komplet | 1 | a | kn | 0
| 4. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ EL.INSTALACIJE |  |  | kn | 0
5. DOKUMENTACIJA
1 | Ispitivanje električnih instalacija i mreže javne rasvjete.
Izdavanje potrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 | a | kn | 0
| 5. DOKUMENTACIJA |  |  | kn | 0
6. REKAPITULACIJA ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  | kn | 0
2 | JAVNA RASVJETA - EL.INSTALATERSKI RADOVI |  |  | kn | 0
3 | NAPAJANJE PODIZNIH STUPIĆA - EL.INST. RADOVI |  |  | kn | 0
4 | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ EL.INSTALACIJE |  |  | kn | 0
5 | DOKUMENTACIJA |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  | kn | 0

## REKAPITULACIJA
Investitor: OPĆINA PUNAT
Građevina: UREĐENJE DIJELA FAZE A1 CENTRALNOG TRGA U PUNTU
UKUPNA REKAPITULACIJA
1. Građevinski i obrtnički radovi | = |  | kn
2.Elektrotehnički radovi | = |  | kn
Ukupno | = | 0 | kn
PDV 25% |  | 0 | kn
SVEUKUPNO |  | 0 | kn
U ____________, dana __________ 2019. godine
PONUDITELJ: