## gradevinsko-obrtnicki radovi
| Investitor: OPĆINA PUNAT |  |  |  | nacrt troškovnika
Građevina: UREĐENJE 2. DIJELA FAZE A1 CENTRALNOG TRGA U PUNTU
Projekt: Glavni arhitektonski i građevinski projekt
Opći uvjeti:
U jediničnu cijenu pojedine stavke uračunat je sav potreban rad i materijal potreban za kompletnu izvedbu ukoliko nije drukčije navedeno.
Izvođač je dužan napraviti plan izvođenja radova i organizacije gradilišta na način koji će omogućiti odvijanje kolnog i pješačkog prometa i prilaz objektima za vrijeme izvođenja radova te ga dostaviti Investitoru na odobrenje. Sve mjere i radove potrebne za sigurno odvijanje radova te zaštitu pješaka i vozila (zaštitne ograde, privremeni prijelazi, znakovi i sl.) dužan je osigurati Izvođač te se posebno ne naplaćuju već su uključeni u cijenu radova.
I. CENTRALNI TRG
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Geodetski radovi - iskolčenje zahvata i utvrđivanje dovoljnog broja točaka (tlocrtno i visinski). Obračun po m2 površine zahvata.
| m2 | 952 | á | = | 0 | kn
2. | Uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije (asfalt, tampon) u sloju ukupne debljine 30-45 cm. Obračun po m2 uklonjene kolničke konstrukcije.
| m2 | 952 | á | = | 0 | kn
3. | Rezanje asfalta na mjestima spoja s novom obradom površine.
| m1 | 42 | á | = | 0 | kn
4 | Iskop jama i rovova za izvedbu temelja zidova i temelja rasvjetnih stupova i sl. u zemljištu B ktg. s odbacivanjem materijala u stranu. Obračun po m3 u sraslom stanju.
| m3 | 6 | á | = | 0 | kn
5. | Uklanjanje drveća promjera debla 25-30 cm kompletno s vađenjem korijenja. Obračun po komadu.
| komada | 2 | á | = | 0 | kn
6. | Zatrpavanje jama od uklonjenog drveća kamenim materijalom u slojevima debljine do 30 cm s nabijanjem vibrostrojevima. Obračun po m3 u nabijenom stanju.
| m3 | 5 | á | = | 0 | kn
7. | Izvedba različitih armirano betonskih temelja zidova, rasvjetnih stupova i sl. od betona C 30/37 kompletno s oplatom i armaturom.
a) podložni beton debljine 6 cm
| m2 | 6 | á | = | 0 | kn
b) beton C 30/37
| m3 | 4 | á | = | 0 | kn
c) oplata
| m2 | 16 | á | = | 0 | kn
d) armatura (aproksimativno)
| kg | 80 | á | = | 0 | kn
8. | Priprema posteljice za izvedbu pješačko-kolne površine nakon izvedenih radova uklanjanja postojeće kolničke konstrukcije i
izvedbe radova na oborinskoj kanalizaciji te eventualnim drugim komunalnim instalacijama: poravnavanje, planiranje u potrebnim nagibima i zbijanje na minimalno Ms=30 MN/m2. Ispitivanje izvršiti na svakih najviše 200 m2 što je uključeno u jediničnu cijenu.
| m2 | 952 | á | = | 0 | kn
9. | Izvedba nosivog sloja pješačko-kolne površine (tampona) od drobljenog kamenog materijala granulacije 0-63 mm, debljine 25 cm sa uvaljavanjem do zbijenosti minimalno Ms= 50 MN/m2. Ispitivanje na svakih max. 200 m2.
| m2 | 952 | á | = | 0 | kn
10. | Izvedba betonske podloge od betona C 25/30, debljine 10 cm, armirane mrežom Q-221 što je uključeno u cijenu. Izvodi se preko tampona iz st. 10. kao podloga za izvedbu opločenja kamenom. Obračun po m2
| m2 | 952 | á | = | 0 | kn
11. | Krpanje asfalta na kontaktu sa novouređenim površinama
| m2 | 40 | á | = | 0 | kn
12. | Izvedba zidića od betona C 25/30, debljine 25 cm oko stabla iu radijusu 60 cm.
a) beton C 25/30
| m3 | 0.95 | á | = | 0 | kn
b) oplata - zakrivljena
| m2 | 7.95 | á | = | 0 | kn
13. | Utovar i odvoz na deponiju materijala od uklanjanja i iskopa (st. 2-9). Obračun u rastresitom stanju. U cijenu uključena naknada za deponiranje odnosno zbrinjavanje.
| m3 | 350 | á | = | 0 | kn
| A. Građevinski radovi |  |  | = | 0 | kn
B. OBORINSKA KANALIZACIJA i VODOVOD
1. | Iskop rovova za polaganje cijevi oborinske kanalizacije i jama za reviziona okna te polaganje cijevi dovoda vode u materijalu B ktg. s izbacivanjem iskopa u stranu.. Prosječan presjek rova 0,6 x 1,2 m. Obračun po m3 rova.
| m3 | 22 | á | = | 0 | kn
2. | Dobava, doprema i razastiranje pijeska ispod cijevi (15 cm), oko cijevi i iznad cijevi (20 cm).
| m3 | 9.9 | á | = | 0 | kn
3. | Dobava, doprema i ugradba cijevi PEHD kompletno s izvedbom priključaka.
a) DN 200
| m1 | 10 | á | = | 0 | kn
b) DN 300
| m1 | 24 | á | = | 0 | kn
4. | Dobava, doprema i ugradba PVC cijevi DN 160 kompletno s izvedbom priključaka.
| m1 | 10 | á | = | 0 | kn
5. | Izrada nasipa preostalog dijela rova te oko okana kanalizacije materijalom iz iskopa. Razastiranje u slojevima debljine 20 cm s nabijanjem..
| m3 | 9 | á | = | 0 | kn
6. | Izrada revizionog okna oborinske kanalizacije kompletno s izolacijskim premazom i izvedbom priključaka cijevi. Stijenke od betona C 25/30 debljine 20 cm. Poklopac je obuhvaćen drugom stavkom. Dimenzije okna 80x80 cm, dubina do 120 cm.
| kom | 1 | á | = | 0 | kn
7. | Rekonstrukcija postojećeg revizionog okna / slivnika oborinske
kanalizacije - prilagođavanje položaja poklopca,
izvedba nove arm.bet. ploče i sl. Obračun po komadu rekonstruiranog okna.
| kom | 5 | á | = | 0 | kn
8. | Demontaža postojećeg ljevano-željeznog poklopca.
| kom | 5 | á | = | 0 | kn
9. | Rekonstrukcija postojećeg okvira poklopca vodomjernog okna, izrada poklopca od čel. profila i rebrastog lima te ugradba na visinu u skladu sa
opločenjem, Nastavak okvira i poklopac se vruće cinčaju i premazuju lak-bojom u tonu kamena uz prethodno odmašćivanje. Mjere uzeti na licu mjesta. Izvesti prema detaljnom nacrtu.
| kom | 1 | á | = | 0 | kn
10. | Rekonstrukcija postojećeg ljevano-željeznog poklopca revizionog okna- prilagodba za opločenje kamenom na način da se na rub okvira i poklopca zavari okvir od inox L-profila . Postojeće ručke zamijeniti ručkama od inoxa s ugraviranom oznakom instalacije. Kompletno s ugradbom. Izvesti prema detaljnom nacrtu.
| kom | 5 | á | = | 0 | kn
11. | Dobava i ugradba ljevano-željeznog poklopca klase B125.
| kom | 1 | á | = | 0 | kn
12. | Dobava i polaganje cijevi za dovod vode do pozicije objekta (obilježja) na trgu PEHD DN 50. Iskop rova i zatrpavanje obračunati drugom stavkom.
| m1 | 20 | á | = | 0 | kn
13. | Izvedba priključka cijevi iz prethodne stavke na postojeću instalaciju te dobava i ugradba prolaznog ventila.
| kompl | 1 | á | = | 0 | kn
| B. Oborinska kanalizacija i vodovod |  |  | = | 0 | kn
C. KAMENOREZAČKI RADOVI
1. | Izrada i ugradba rubnjaka uz prometnu površinu od kamena "kanfanar" (ili jednakovrijedan) _______________ presjeka 15X25 cm kompletno s fugiranjem. Beton za ugradbu C12/15.
| m1 | 42 | á | = | 0 | kn
2. | Izrada i ugradba položenih kamenih rubnjaka presjeka 25X25 cm kompletno s fugiranjem. Beton za ugradbu C12/15.
| m1 | 7.5 | á | = | 0 | kn
3. | Izrada i ugradba početnih / završnih elemenata rubnjaka iz prethodne stavke dužine 50 cm.
| kom | 2 | á | = | 0 | kn
4. | Izrada pješačkog prijelaza sa pješačke na kolnu površinu sukladno čl. 41. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom ... (sl, 36). Izvedba od ploča kamena "kanfanar" debljine 6 cm.
| kom | 1 | á | = | 0 | kn
5. | Izrada i ugradba rubnjaka od kamena "kanfanar" (ili jednakovrijedadn ______________) presjeka 10X25 cm kompletno s fugiranjem. Rubnjak je tlocrtno zakrivljen sa R= 80 cm - izvodi se oko drveća unutar opločene površine.
| m1 | 20.1 | á | = | 0 | kn
6. | Izvedba opločenja pločama od kamena "kanfanar" (ili jednakovrijedan ______________) debljine 6 cm, veličine 40x40-70 cm (slobodno) sa štokanom površinom. Vidljivi bridovi skošeni (2x2 mm). Ploče se polažu u cementni mort debljine 4 cm preko betonske podloge koja je obuhvaćena drugom stavkom.
Reške širine 5 mm fugiraju se odgovarajućom masom za fugiranje što je uključeno u cijenu.
| m2 | 912 | á | = | 0 | kn
7. | Izvedba pasica od kamena širine 25 cm. Ostalo kao u prethodnoj stavci.
| m1 | 86 | á | = | 0 | kn
8. | Izvedba pasica od kamena širine 25 cm u radijusu 150-200 cm. Ostalo kao u prethodnoj stavci.
| m1 | 2 | á | = | 0 | kn
9. | Opločenje poklopaca revizionih okana na površinama opločenim kamenom.
Poklopci (obuhvaćeni drugom stavkom) opločuju se pločama "kanfanara" debljine 3 cm koje se ugrađuju u epoksidni mort. Urezati udubljenja za ručke. Uključeno fugiranje. Obračun po komadu opločenog poklopca.
| kom | 6 | á | = | 0 | kn
10. | Izvedba opločenja betonskog postamenta rasvjetnog stupa pločama od kamena "kanfanar" (ili jednakovrijedan ________________ ) debljine 4 i 6 cm sa brušenom i poliranom površinom.
Postava u cementni mort. Uključeno fugiranje. Razvijena površina opločenja 1,92 m2. Izvedba prema detaljnom nacrtu.
| kom | 4 | á | = | 0 | kn
11. | Izrada i ugradba stupića od kamena "kanfanar" (ili jednakovrijedadn ____________) dimenzija 40x40 cm i visine 45 cm. Bridovi zaobljeni , površine štokane.
| kom | 14 | á | = | 0 | kn
12. | Opločenje zidića oko stabla kamenom "kanfanar" sa zaobljenom površinom R=80 cm, visina 40 cm.
| m2 | 2.4 | á | = | 0 | kn
13. | Izrada i ugradba poklopnice od kamena na zidiću iz prethodne stavke (kružnog tlocrta), debljine 4 cm i širine 33 cm.
| m1 | 4.9 | á | = | 0 | kn
14. | Usklađivanje ventila vodovoda s nivoom opločene površine.
| kom | 3 | á | = | 0 | kn
| C. Kamenorezački radovi |  |  | = | 0 | kn
D. RAZNI RADOVI
1. | Iskop jame 1,0x1,0x1,0 m, dobava i ispuna plodnom zemljom 25%, dobava i ispuna stajskim gnojem 25%, dobava i ubacivanje vodosprema 1kg/3l tla, sadnja stablašice: crni koprivić (Celtis australis) min. promjera debla 10 cm, kolčenje i vezivanje.
| kom | 1 | á | = | 0 | kn
2. | Dobava i ugradba kamenih oblutaka u sloju debljine 6 cm oko stabala na opločenim površinama.
| m2 | 13 | á | = | 0 | kn
| D. Razni radovi |  |  |  | 0 | kn
REKAPITULACIJA
| A. Građevinski radovi |  |  | = | 0 | kn
| B. Oborinska kanalizacija |  |  | = | 0 | kn
| C. Kamenorezački radovi |  |  | = | 0 | kn
| D. Razni radovi |  |  | = | 0 | kn
| I. UKUPNO |  |  | = | 0 | kn
II. PROSTOR IZMEĐU PARKA I CESTE
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Geodetski radovi - iskolčenje zahvata i utvrđivanje dovoljnog broja točaka (tlocrtno i visinski). Obračun po m2 površine zahvata.
| m2 | 146 | á | = | 0 | kn
2. | Uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije (asfalt, tampon) u sloju ukupne debljine 30-45 cm. Obračun po m2 uklonjene kolničke konstrukcije.
| m2 | 146 | á | = | 0 | kn
3. | Uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka.
| m1 | 46 | á | = | 0 | kn
4. | Rezanje asfalta na mjestima spoja s novom obradom površine.
| m1 | 46 | á | = | 0 | kn
5. | Priprema posteljice za izvedbu pješačko-kolne površine nakon izvedenih radova uklanjanja postojeće kolničke konstrukcije i
izvedbe radova na oborinskoj kanalizaciji te eventualnim drugim komunalnim instalacijama: poravnavanje, planiranje u potrebnim nagibima i zbijanje na minimalno Ms=30 MN/m2. Ispitivanje izvršiti na svakih najviše 200 m2 što je uključeno u jediničnu cijenu.
| m2 | 146 | á | = | 0 | kn
6. | Izvedba nosivog sloja pješačko-kolne površine (tampona) od drobljenog kamenog materijala granulacije 0-63 mm, debljine 25 cm sa uvaljavanjem do zbijenosti minimalno Ms= 50 MN/m2. Ispitivanje na svakih max. 200 m2.
| m2 | 146 | á | = | 0 | kn
7. | Izvedba betonske podloge od betona C 25/30, debljine 10 cm, armirane mrežom Q-221 što je uključeno u cijenu. Izvodi se preko tampona iz st. 16. kao podloga za izvedbu opločenja kamenom. Obračun po m2
| m2 | 145 | á | = | 0 | kn
8. | Krpanje asfalta na kontaktu sa novouređenim površinama
| m2 | 40 | á | = | 0 | kn
9. | Utovar i odvoz na deponiju materijala od uklanjanja i iskopa (st. 2-4). Obračun u rastresitom stanju. U cijenu uključena naknada za deponiranje odnosno zbrinjavanje.
| m3 | 44 | á | = | 0 | kn
| A. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | = | 0 | kn
B. KAMENOREZAČKI RADOVI
1. | Izrada i ugradba rubnjaka uz prometnu površinu od kamena "kanfanar" (ili jednakovrijedan ___________) presjeka 15X25 cm kompletno s fugiranjem. Beton za ugradbu C12/15.
| m1 | 44 | á | = | 0 | kn
2. | Izrada i ugradba rubnjaka uz prometnu površinu od kamena "kanfanar" (ili jednakovrijedan ______________) presjeka 15X25 cm u radijusu kompletno s fugiranjem. Beton za ugradbu C12/15.
| m1 | 3.15 | á | = | 0 | kn
3. | Izrada pješačkog prijelaza sa pješačke na kolnu površinu sukladno čl. 41. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom ... (sl, 36). Izvedba od ploča kamena "kanfanar" (ili jednakovrijedan ______________) debljine 4 cm.
| kom | 1 | á | = | 0 | kn
4. | Izvedba opločenja pločama od kamena "kanfanar" (ili jednakovrijedan ______________) debljine 4 cm, veličine 40x40-70 cm (slobodno) sa štokanom površinom. Vidljivi bridovi skošeni (2x2 mm). Ploče se polažu u cementni mort debljine 4 cm preko betonske podloge koja je obuhvaćena drugom stavkom.
Reške širine 5 mm fugiraju se odgovarajućom masom za fugiranje što je uključeno u cijenu.
| m2 | 146 | á | = | 0 | kn
| B. KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  | = | 0 | kn
REKAPITULACIJA
| A. Građevinski radovi |  |  | = | 0 | kn
| B. Kamenorezački radovi |  |  | = | 0 | kn
| II.UKUPNO |  |  | = | 0 | kn
| SVEUKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI (CENTRALNI TRG + PROSTOR IZMEĐU PARKA I CESTE) |  |  | = | 0 | kn
| + PDV 25% |  |  | = |  | kn
| SVEUKUPNO |  |  | = | 0 | kn

## elektrotehnicki radovi
| Investitor: OPĆINA PUNAT |  |  |  |  | nacrt troškovnika
Građevina: UREĐENJE 2. DIJELA FAZE A1 CENTRALNOG TRGA U PUNTU
Projekt: Glavni elektrotehnički projekt
I. OPĆI PROJEKTNI UVJETI
1 | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2 | Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
3 | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
4 | U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: nabavu i transport na gradilište, spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima i pravilima struke, izradu prateće radioničke dokumentacije, građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i nuđeno, puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za tehnički pregled i sl.), prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
5 | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini.
6 | U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno projektom.
7 | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
8 | Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
9 | Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
10 | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati gradilište.
11 | Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
12 | U pojedinim stavkama troškovnika oprema je definirana s tehničkim karakteristikama te s točnim tipom proizvoda i proizvođačem. Za te stavke u nastavku je navedeno "ili neki drugi jednakovrijedni proizvod" s označenim prostorom za eventualni upis tipa i proizvođača alternativnog tipa i proizvođača opreme koje ponuđač nudi. Ukoliko ponuditelj nije u označeni prostor upisao tip i proizvođača jednakovrijedne alternativne opreme, mora ugraditi opremu predviđeno troškovnikjom i projektom. Ukoliko ponuditelj ponudi jednakovrijedan alternativni prozvod, obvazen je priložiti tehnički dokument s tehničkim karakteristikama kojim se dokazuje jednakovrijednost proizvoda. O jednakovrijednosti proizvoda mora se očitovati projektant ili neka druga stručna osoba koju odredi investitor.
13 | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
1. PRIPREMNI RADOVI
1 | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama HEP-ODS-a.
Organizacija sastanka s predstavnicima HED-ODS-a.
Predaja zahtjeva za obilježavanje postojećih instalacija u zoni zahvata.
Pripomoć kod obilježavanja postojećih instalacija.
Svi radovi u blizini postojećih NN kabela izvode se ručno
u prisutnosti i pod nadzorom predstavnika HEP-ODS-a.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
2 | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama za održavanje
javne rasvjete Općine Punat.
Organizacija sastanka s predstavnicima Općine Punat.
Predaja zahtjeva za obilježavanje postojećih instalacija u zoni zahvata.
Pripomoć kod obilježavanja postojećih instalacija.
Svi radovi u blizini postojećih kabela JR izvode se ručno
u prisutnosti i pod nadzorom predstavnika Općine Punat.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
3 | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama TK operatora
(HT, Vipnet, Optima telekom, Metronet).
Predaja zahtjeva za obilježavanje postojećih instalacija u zoni zahvata.
Organizacija sastanka s predstavnicima operatora koji u zoni zahvata
imaju postojeću infrastrukturu.
Pripomoć kod obilježavanja postojećih instalacija.
Svi radovi u blizini postojeće EKI izvode se ručno u prisutnosti
i pod nadzorom vlasnika EKI.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
4 | Iskolčenje trase kabela i pozicije stupova.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
2. JAVNA RASVJETA - ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1 | Spajanje na razdjelnik u postojećem stupu javne rasvjete,
komplet sa svim potrebnim radovima i materijalom.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
2 | Rasvjetno mjesto tip 2 - 3 svjetiljke na stupu visine 6.
Sastavljeno od slijedećih elemenata proizvođača "City design" (ili jednakovrijedan _______________):
a | Svjetiljka tip Antica 9B00H24ROW53Q (ili jednakovrijedan __________) - kom 3
Tijelo od aluminija, obojanog u antracit sivu boju - RAL7016.
Ravno zaštitno staklo debljine 4mm, antivandal, IK08.
Promjer 560mm, visina 350mm, težina 6,8kg.
Stupanj zaštite IP65.
LED izvori svjetlosti snage 53W, 4920lm (korisno), 3000K.
Prigušnica za reducirani način rada.
b | Stup visine 6m 8PTA60A2A231V (ili jednakovrijedan __________) - kom 1
Ravni stup visine 6m, promjer 102mm.
Pocinčani, obojani u antracit sivu boju RAL7016.
c | Konzola za montažu svjetiljke 930482 (ili jednakovrijedan __________) - kom 3
Visina 100cm, dužina 54cm.
Pocinčana, obojana u antracit sivu boju RAL7016.
d | Nosač za 3 konzole 20105VP (ili jednakovrijedan __________) - kom 1
Pocinčani, obojani u antracit sivu boju RAL7016.
e | Razdjelnik s 2 osigurača MEMRS2076/114 (ili jednakovrijedan __________) - kom 1
f | Poklopac MEPRT076/114V (ili jednakovrijedan __________) - kom 1
Pocinčani, obojani u antracit sivu boju RAL7016.
g | Baza stupa 8C376C725V (ili jednakovrijedan __________) - kom 1
Pocinčana, obojana u antracit sivu boju RAL7016.
h | Dobava, montaža na pripremljeni temelj, spajanje, sitni materijal.
Prije narudžbe specifikaciju provjeriti s isporučiteljem.
| kompleta | 4 | a | 0 | kn | 0
3 | Svjetiljka tip A4R5 "Altis" (ili jednakovrijedan _____________).
LED izvori svjetlosti ukupne snage 3W.
Boja svjetlosti 2700K.
Svjetlosni tok 195lm.
Stupanj zaštite IP67, IK08.
Napajanje 700mA.
Ugradna kutija.
Dimenzije - promjer 44mm, dubina 58mm.
Izrađena od nehrđajućeg čelika.
Asimetrična difuzija svjetlosti.
| kompleta | 14 | a | 0 | kn | 0
4 | Napajanje za podne svjetiljke 35VA 700mA IP67
tip LPC35700 "Meanwell" (ili jednakovrijedan _____________).
| kom | 2 | a | 0 | kn | 0
Kabeli za napajanje rasvjete položeni u kabelskom kanalu u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu kabela uključene su instalacijske cijevi.
5 | FG16OR 4x10 / PSC50
| m | 100 | a | 0 | kn | 0
6 | FG16OR 3x2,5 / PSC32
| m | 100 | a | 0 | kn | 0
7 | FG7OR 2x2,5 / PSC25
| m | 60 | a | 0 | kn | 0
8 | Kabel PP-Y 3x1,5 za ožičenje stupa.
| m | 40 | a | 0 | kn | 0
9 | Kabelska glava za završetak kabela FG16OR 4x10mm2 u stupu proizvođača
"Raychem" (ili jednakovrijedan _____________), komplet sa izradom.
| kom | 8 | a | 0 | kn | 0
10 | Kabelske stopice Cu 10mm2
| kom | 32 | a | 0 | kn | 0
11 | Bakreno uže 50mm2 položeno u kabelskom kanalu.
| m | 100 | a | 0 | kn | 0
12 | Bakrena križna spojnica za spoj uže na uže.
| kom | 10 | a | 0 | kn | 0
13 | Izrada uzemljenja rasvjetnih stupova vodičem P-Y 16mm2.
U cijenu je uključen vodič P-Y 16mm2 duljine 3m, spajanje na
stezaljku za uzemljenje u stupu i spojnica za spajanje na bakreno uže.
| kom | 4 | a | 0 | kn | 0
14 | Izrada uzemljenja metalnih masa - ograde i sl. P-Y 16mm2.
U cijenu je uključen vodič P-Y 16mm2 duljine 3m i spajanje na
stezaljku za uzemljenje u stupu i spojnica za spajanje na bakreno uže.
| kom | 2 | a | 0 | kn | 0
15 | Odspajanje i demontaža postojećih zidnih svjetiljki i konzola.
Odspajanje i demontaža postojeće zračne mreže za napajanje
svjetiljke koja više nije u funkciji.
Otprema na javni deponij.
| kom | 1 | a | 0 | kn | 0
| 2. JAVNA RASVJETA - EL.INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | kn | 0
3. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE
1 | Iskop i zatrpavanje (sitnim materijalom iz iskopa) kanala 40x60 cm u podu
(bez obzira na kategoriju tla), utovar i odvoz viška krupnog materijala s nabijenjem
kanala u slojevima i izradom pješčane posteljice (0-4 mm) u dva sloja po 10cm.
| m | 60 | a | 0 | kn | 0
2 | Iskop i zatrpavanje (sitnim materijalom iz iskopa) kanala 30x40 cm u podu
(bez obzira na kategoriju tla), utovar i odvoz viška krupnog materijala s nabijenjem
kanala u slojevima i izradom pješčane posteljice (0-4 mm) u dva sloja po 10cm.
| m | 30 | a | 0 | kn | 0
3 | Dobava i polaganje drobljenog pijeska 0-4mm.
Pijesak se polaže u iskopani kanal u sloju 2x10cm.
| m3 | 6 | a | 0 | kn | 0
4 | Izrada ab betonskog temelja dimenzija 120x120x1000cm za stupove.
U cijenu uračunato: iskop temelja, odvoz iskopanog materijala, betoniranje temelja,
postava PVC cijevi, ugradnja armature i ankerskih vijaka.
| kom | 4 | a | 0 | kn | 0
5 | Ugradnja kutija za podne svjetiljke.
U cijenu uračunato: postavljanje ugradne kutije, uvlačenje PVC cijevi.
| kom | 14 | a | 0 | kn | 0
6 | Dobava i postavljanje PVC zdenca 40x40x40cm s poklopcem.
| kom | 1 | a | 0 | kn | 0
7 | Dobava i polaganje mršavog betona za zaštitu cijevi.
| m3 | 6 | a | 0 | kn | 0
8 | Dobava i polaganje trake za upozorenje "NN kabeli" crvene boje.
| m | 100 | a | 0 | kn | 0
9 | Izrada geodetskog snimka trase kabela i pozicije stupova.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
| 3. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ EL.INSTALACIJE |  |  |  | kn | 0
4. DOKUMENTACIJA
1 | Ispitivanje električnih instalacija i mreže javne rasvjete.
Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
| 4. DOKUMENTACIJA |  |  |  | kn | 0
5. REKAPITULACIJA
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
2 | JAVNA RASVJETA - EL.INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | kn | 0
3 | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ EL.INSTALACIJE |  |  |  | kn | 0
4 | DOKUMENTACIJA |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | kn | 0

## rekapitulacija
Investitor: OPĆINA PUNAT |  | nacrt troškovnika
Građevina: UREĐENJE 2. DIJELA FAZE A1 CENTRALNOG TRGA U PUNTU
UKUPNA REKAPITULACIJA
1. Građevinsko-obrtnički radovi | = |  | kn
2.Elektrotehnički radovi | = |  | kn
Ukupno | = | 0 | kn
PDV 25% |  | 0 | kn
SVEUKUPNO |  | 0 | kn
U ____________, dana __________ 2020. godine
PONUDITELJ: